# CHƯƠNG I: THÔNG TƯ CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

## 1.1 Tên chủ dự án đầu tư: Công ty TNHH Hiền Hải.

- Địa chỉ văn phòng: số 51, đường Nguyễn Chí Thanh, xã Hưng Đông, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An;

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Đình Hải, Chức vụ: Giám đốc.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 2900545401 - Đăng ký lần đầu ngày 01 tháng 01 năm 2009, đăng ký thay đổi lần thứ tám ngày 02 tháng 12 năm 2016;

## 1.2. Tên dự án đầu tư

Mở rộng văn phòng làm việc kiêm giới thiệu sản phẩm và cơ sở gia công kinh doanh vật liệu xây dựng tại xã Hưng Đông, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: xã Hưng Đông, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Các phía tiếp giáp khu đất như sau:

+ Phía Tây Bắc giáp: đường Nguyễn Chí Thanh quy hoạch rộng 15,0m;

+ Phía Đông Bắc giáp: đường quy hoạch rộng 9m;

+ Phía Tây Nam giáp: đường hiện trạng;

+ Phía Đông Nam giáp: giáp khu dân cư;

Hình 1.1: Vị trí thực hiện dự án

- Diện tích khu đất: 11.537,7 m2.

- Quy mô của dự án đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công): dự án nhóm C.

## 1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư

## 1.3.1. Công suất của dự án đầu tư

- Quy mô đầu tư:

## Về các thông số quy hoạch xây dựng sau điều chỉnh:

+ Diện tích quy hoạch dự án sau điều chỉnh: 11.537,7 m2 được giới hạn bởi đường nối các điểm từ M1, M2, ….M10, M11 và M1 theo bản vẽ quy hoạch.

+ Diện tích xây dựng công trình: 5.387,8m2.

+ Diện tích giao thông, sân: 3.549,2m2.

+ Diện tích cây xanh, mặt nước: 2.600,7m2.

+ Mật độ xây dựng: 46,7%.

+ Tầng cao công trình: 01-02 tầng.

- Các hạng mục công trình:

+ Cổng chính;

+ Nhà bảo vệ, diện tích 49,4m2;

+ Nhà làm việc, trưng bày cao 01 tầng, diện tích 142,4m2;

+ Nhà xưởng gia công sản phẩm, vật liệu xây dựng + nhà kho hàng cao 01 tầng, diện tích 4.948,3m2;

+ Nhà ăn cán bộ công nhân viên cao 01 tầng, diện tích 192,8m2;

+ Nhà nghỉ cán bộ công nhân viên cao 01 tầng, diện tích 186,8m2;

+ Nhà vệ sinh chung, diện tích 8,9m2;

+ Hồ điều hòa phục vụ sản xuất;

+ Cổng phụ rộng 6m phục vụ PCCC;

+ Sân bê tông (bến đôc xe PCCC);

+ Bể ngầm xử lý nước thải;

+ Bãi tập kết rác thải;

## 1.3.2. Sản phẩm của dự án đầu tư

Mở rộng văn phòng làm việc kiêm giới thiệu sản phẩm và cơ sở gia công kinh doanh vật liệu xây dựng.

## 1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của dự án đầu tư

#### 1.4.1. Giai đoạn xây dựng

Tổng hợp khối lượng vật liệu thi công:

Bảng 1.1. Tổng hợp khối lượng vật liệu xây dựng

| TT | Tên vật tư | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đá các loại | m3 | 1.550 |
| 2 | Cát các loại | m3 | 500 |
| 3 | Gạch | viên | 70.000 |
| 4 | Thép tròn D<=10mm | kg | 5000 |
| 5 | Thép tròn D<=18mm | kg | 8000 |
| 6 | Bột bả ma tít Ventonít | kg | 800 |
| 7 | Sơn lót chống kiềm | kg | 110 |
| 8 | Sơn | kg | 250 |
| 9 | Xi măng PC30 | kg | 35000 |

#### (Nguồn: Báo cáo thuyết minh dự án)

#### 1.4.2. Nhu cầu vật tư, thiết bị phục vụ giai đoạn hoạt động

- a, Nhu cầu sử dụng nước

- Cấp nước: nguồn nước được lấy từ hệ thống cấp nước chung của khu vực chảy vào bể chứa để cung cấp cho các hạng mục công trình.

- Căn cứ mục 2.10.2 của QCXDVN 01:2021/BXD, dự báo nhu cầu sử dụng nước như bảng sau:

+ Cấp nước tưới cây: 3 lít/m2.ngày;

+ Cấp nước rửa đường: 0,4 l/m2/ngđ;

+ Cấp nước chữa cháy: 5 lít/giây;

+ Cấp nước sinh hoạt: Cán bộ Công nhân viên 80 l/ng/ng.đ.

Bảng 1.2. Nhu cầu sử dụng nước giai đoạn hoạt động

| TT | Đối tượng dùng nước | Đơn vị | Số lượng | Tiêu chuẩn cấp nước | Công suất (m3/ng.đ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cán bộ Công nhân viên | Người | 17 người | 80l/người/ngày | 1,36 |  |
| 2 | Nước cấp cho sản xuất (dập bụi, rửa đá,…) |  |  | 15m3/ngày | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  | 16,36 |
| 2 | Nước tưới cây | m2 | Sđ = 1.820,0 | 3 l/m2 | 5,5 |  |
| 3 | Nước rửa đường | m3 | Sđ = 3.549,2 | 0,4 l/m2 | 1,4 |  |
| 4 | Nước PCCC | m3 | 2 giờ | 5 l/s | 36 |  |
| Tổng |  |  |  |  |  | 59,26 |

Vậy nhu cầu cấp nước sinh hoạt cho dự án giai đoạn hoạt động khoảng 1,36 m3/ngày đêm.

b, Nhu cầu sử dụng điện

- Nguồn điện: nguồn điện cấp cho dự án được lấy từ nguồn điện chung của khu vực kéo về để cấp cho các hạng mục công trình của dự án.

+ Thiết bị điện : Hệ thống dây dẫn dùng liên doanh. Công tắc ổ cắm liên doanh. Hệ thống điện được thiết kế chi tiết cho từng loại phòng đảm bảo đúng các quy phạm, tiêu chuẩn hiện hành.

+ Ngoài ra khi xảy ra mất điện thì toàn bộ các phụ tải của công trình sẽ được cấp nguồn từ hệ thống điện ưu tiên máy phát thông qua thiết bị chuyển nguồn tự động ATS. Máy phát điện có công suất 20kVA.

- c, Nhu cầu cung cấp nhiên liệu

- Gas: sử dụng cho quá trình nấu nướng tại nhà bếp nhằm phục vụ ăn uống cho CBCNV, nhu cầu sử dụng khoảng 200 kg/tháng.

- Nhiên liệu phục vụ cho hoạt động của dự án dầu Diezel phục vụ chạy máy phát điện dự phòng. Dầu Diezel phục vụ cho quá trình chạy máy phát điện dự phòng, do máy phát điện chỉ sử dụng những thời điểm bị mất điện lưới nên không xác định được thời gian chạy máy cụ thế, vì vậy không thể định lượng được khối lượng dầu Diezel cụ thể. Ước tính, thời gian mất điện trong tháng là khoảng 1 ngày, tương đương 24 tiếng, lượng dầu tiêu thụ đối với máy phát điện tổng công suất 20KVA là khoảng 3,0 lít/giờ.

- d, Nhu cầu máy móc, thiết bị phục vụ cho hoạt động

Dựa kiến một số máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động của dự án bao gồm:

- Thiết bị cho văn phòng làm việc như: máy tính, điện thoại, máy in...

- Thiết bị cho hoạt động của dự án: máy cắt xẻ đá,…

- Thiết bị phục vụ hạ tầng kỹ thuật máy bơm nước, trạm biến áp, tủ điện...

- Ngoài ra, chủ dự án dự kiến trang bị thêm 01 máy phát điện dự phòng công suất 20KVA để phục vụ các hoạt động của dự án trong trường hợp mất điện lưới.

# 1.5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư

* Tổng vốn đầu tư của dự án: 28.222.000.000 đồng (Hai mươi tám tỷ hai trăm hai mươi hai triệu đồng). Trong đó, vốn góp để thực hiện dự án chiếm 35,43%.

* Thông số Quy hoạch trước và sau điều chỉnh:

| STT | Thông số quy hoạch | Thông số trước điều chỉnh quy hoạch |  | Thông số sau điều chỉnh quy hoạch |  | Thay đổi: Tăng (+); Giảm (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diện tích khu đất | 11.537,74 m2 |  | 11.537,7 m2 |  | - 0.04 m2 |
| 2 | Diệc tích XDCT | 6.152,3m2 |  | 5.387,8 m2 |  |  |
| (1) | Cổng vào chính | - | - | - | - |  |
| (2) | Cổng vào phụ | - | - | - | - |  |
| (3) | Nhà bảo vệ | 01 tầng | 16.0 m2 | 01 tầng | 49.4 m2 | + 33,4 m2 |
| (4) | Nhà để xe | 01 tầng | 162.0 m2 | - | - |  |
| (5) | Nhà làm việc trưng bày | 05 tầng | 356.3 m2 | 01 tầng | 142.4 m2 | -214,9 m2 |
| (6) | Nhà xưởng gia công sản phẩm | 01 tầng | 3.900 m2 | 01 tầng | 4.948,3 m2 | - 251,9 m2 |
| (7) | Nhà kho hàng | 01 tầng | 1.300m2 |  |  |  |
| (8) | Nhà ăn CBCNV | 01 tầng | 209,0m2 | 01 tầng | 192,8 m2 | -16,2 m2 |
| (9) | Nhà nghỉ CBNV | 01 tầng | 209,0m2 | 01 tầng | 186,8 m2 | -22,2 m2 |
| (10) | Trạm điện | - | - | - | - | - |
| (11) | Nhà vệ sinh chung | - | - | 01 tầng | 8,9 m2 | Bổ sung hạng mục |
| (12) | Hồ điều hòa phục vụ sản xuất | - | - | - | - | Bổ sung hạng mục |
| 3 | Mật độ xây dựng | 53.32% |  | 46.7% |  | -11,22% |
| 4 | Tầng cao xây dựng công trình | 01-05 tầng |  | 01 tầng |  | Giảm 04 tầng cao xây dựng công trình |

# CHƯƠNG II: SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG

2.1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường (nếu có)

Hiện nay tỉnh Nghệ An chưa có quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường.

- Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về quy hoạch Tài nguyên nước tỉnh Nghệ An đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

- Quyết định số 114/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của UBND tỉnh Nghệ An về việc quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư.

- Quyết định số 56/2017/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 phê duyệt quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Nghệ An đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2025.

- Quyết định số 756/QĐ-UBND ngày 05/03/2024 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án  Mở rộng văn phòng làm việc kiêm giới thiệu sản phẩm và cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng tại xã Hưng Đông, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

2.2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường (nếu có)

# CHƯƠNG III: HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

# 3.1. Hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật

- Khu vực dự án nằm trong xã Hưng Đông, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An về hiện trạng môi trường khá trong lành. Chủ dự án đã hợp đồng với đơn vị có chức năng lấy mẫu phân tích các thành phần môi trường của khu vực để đánh giá cụ thể chất lượng và khả năng tiếp nhận chất thải phát sinh khi thực hiện dự án.

- Tài nguyên sinh vật khu vực nghèo nàn, các loài động vật khá đơn điệu. Nhìn chung trong khu vực không có các loài động thực vật quý hiếm nào cần được bảo vệ.

- Hiện tại khu vực dự án chưa có số liệu, báo cáo cụ thể về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật, các dữ liệu sử dụng chủ yếu do khảo sát thực tế xung quanh khu vực dự án:

- Hệ sinh thái cây bụi: Hệ sinh thái này xuất hiện không liên tục, diện tích nhỏ và phát triển theo thời gian, nằm tập trung ở ven đường giao thông. Một số loài cỏ phổ biến trong hệ sinh thái này là: cỏ tranh, cỏ lá tre cao, cỏ lông lợn, cỏ lau, cỏ chít,...

- Hệ động vật trên cạn: Chủ yếu là các loại chim như chim sẻ, chim cu, chim sáo,…

- Hệ động vật dưới nước: Chủ yếu là các loại cá như cá mè, cá chép, cá trắm, cá trôi,…

# 3.2. Môi trường tiếp nhận nước thải của dự án

a) Đặc điểm tự nhiên khu vực nguồn nước tiếp nhận nước thải

* Hệ thống sông suối, kênh, rạch, ao hồ khu vực tiếp nhận nước thải

- Khe Cái - Sông Cấm: bắt nguồn từ xã Đại Sơn (Đô Lương), tổng chiều dài 51,75 km; diện tích lưu vực 243 km2  chảy theo hướng từ Tây sang Đông qua các xã Nghi Kiều, Nghi Lâm, Nghi Công Bắc, Nghi Mỹ, Nghi Phương, Nghi Thuận, Nghi Hưng, Nghi Yên, Nghi Tiến, Nghi Quang rồi đổ ra biển Đông qua cống Nghi Quang; phần sông Cấm hai bờ đã hình thành các tuyến đê bao hai bên bờ sông. Đoạn đầu từ xã Đại Sơn đến Ngã ba Phương Tích (khe Cái dài 29,977 km) lòng sông quanh co chiều rộng từ 1837m, đoạn cuối mở rộng dần từ 45  150m.

Nước thải sinh hoạt của sơ sở sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn sẽ được dẫn ra nguồn tiếp nhận là sông Kẻ Gai cách dự án khoảng 2,5km về phía Tây. Đoạn sông chảy qua xã Hưng Tây, huyện hưng Nguyên và xã Hưng Đông, thành phố Vinh, để phục vụ tưới tiêu sản xuất nông nghiệp và tiêu thoát nước khu vực

* Các yếu tố địa lý, địa hình, khí tượng khu vực tiếp nhận nước thải

Cơ sở nằm trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, thuộc khí hậu nhiệt đới gió mùa, có 2 mùa rõ rệt và có sự biến động lớn từ mùa này sang mùa khác. Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10 thường có giông bão, mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, thường có những đợt rét, gió mùa Đông Bắc và mưa phùn.

+ Nhiệt độ: Nhiệt độ trung bình hàng năm: 240C;

- Nhiệt độ cao tuyệt đối		: 42,20C

- Nhiệt độ thấp tuyệt đối		: 90C

- Độ ẩm trung bình năm		: 82-90%

- Số giờ nắng trung bình 1.680 giờ. Năng lượng bức xạ dồi dào, trung bình 11 tỷ Kcal/ha năm.

+ Lượng mưa: Lượng mưa trung bình hàng năm của khu vực là 1.647,3mm, lượng mưa ngày lớn nhất là 312mm.

+ Bão: Bão thường xuất hiện bắt đầu từ tháng 8 và kết thúc vào tháng 10 hoặc tháng 11 hàng năm. Theo số liệu thống kê, khu vực Bắc Trung Bộ chịu ảnh hưởng của 05 cơn bão gây mưa lớn và gây thiệt hại đến tài sản của nhân dân. Nhìn chung, khí hậu trên địa bàn khu vực dự án diễn biến khá phức tạp.

(Nguồn: Đài KTTV khu vực Bắc Trung Bộ, năm 2023)

* Chế độ thủy văn/hải văn của nguồn nước tiếp nhận nước thải

Chế độ thuỷ văn của sông Kẻ Gai thay đổi theo mùa, lưu lượng nước đạt cực đại vào các tháng mùa mưa do lượng nước mưa được tăng cường và quá trình thẩm thấu nước dưới đất cũng diễn ra với cường độ lớn cũng như lượng nước chảy đến từ các vùng khác cũng nhiều hơn, nhưng về mùa khô lưu lượng nước trong sông có phần giảm đi, thường nhỏ hơn do các nguồn cung cấp trên bị hạn chế.

+ Sự biến đổi dòng chảy trong năm

Cũng như các nơi khác, chế độ dòng chảy phụ thuộc vào chế độ mưa. Theo các chỉ tiêu phân tích mùa dòng chảy, trong năm trên khu vực và vùng lân cận phân làm 2 mùa là mùa mưa và mùa khô. Mùa lũ bắt đầu từ tháng V, kết thúc vào tháng XX còn mùa kiệt bắt đầu từ từ tháng XI-IV năm sau.

- Mùa lũ: từ tháng V đến tháng X, tổng lượng dòng chảy mùa lũ chiếm từ 68,5-75% tổng lượng dòng chảy năm. Tháng có dòng chảy lớn nhất thường xuất hiện vào tháng VIII, ba tháng liên tục có dòng chảy lớn nhất là tháng VII, VIII, IX.

- Mùa khô: từ tháng XI đến tháng IV năm sau, tổng lượng dòng chảy mùa kiệt chiếm 25-31,5% tổng lượng dòng chảy năm. Tháng có dòng chảy nhỏ nhất thường xuất hiện vào tháng II, 3 tháng có dòng chảy kiệt nhất là tháng II, III, IV.

Tại vị trí xả nước thải vào nguồn nước của cơ sở, không có các trạm đo các yếu tố thủy văn, Quá trình đo đạc, quan sát tính toán dựa theo phương pháp được hướng dẫn trong Giáo trình “Đo đạc và chỉnh lý số liệu thuỷ văn” của Nguyễn Thanh Sơn, Đặng Quý Phượng nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2003 và được thực hiện nhiều lần và lấy kết quả trung bình.

- Kết quả tính toán trung bình cho các lần đo:

+ Chiều dài đoạn sông sử dụng tính toán (L): 20m.

+ Thời gian phao trôi (T): 115s.

Lưu tốc dòng chảy trên sông: V = L/T = 20/115 = 0,17m/s.

+ Chiều rộng mặt nước của sông (R1) là: 8m.

+ Chiều sâu của sông (H) là: 1,2m.

+ Chiều rộng của đáy (R2) là: 7m.

+ Diện tích mặt cắt sông: S = (R1 + R2)/2 x H = (8 + 7)/2 x 1,2 = 9m2.

Từ các thông số đo đạc được ta tính lưu lượng của sông Kẻ Gai như sau: Q = V x S = 0,17 x 9 = 1,56m3/s.

b, Chất lượng nguồn nước tiếp nhận

* Mô tả hiện trạng nguồn nước khu vực tiếp nhận nước thải

Nhìn chung, hiện trạng dòng sông vẫn bình thường chưa có các đặc điểm bất thường. Màu nước trong không có hiện tượng bị đục do bị ô nhiễm, không có mùi bất thường, các loại thủy sinh động vật, thực vật dưới nước vẫn phát triển tốt, khá đa dạng, các loài sinh vật thường gặp như: cá, thực vật nổi, bèo….

- * Hoạt động khai thác, sử dụng nước tại khu vực tiếp nhận nước thải

- Hoạt động khai thác, sử dụng nước trong khu vực bao gồm khai thác, sử dụng nước cho mục đích sản xuất nông nghiệp tưới tiêu và trồng trọt.

- Đối với nước sinh hoạt của người dân: người dân gần khu vực dự án chủ yếu khai thác và sử dụng nguồn nước giếng khoan và nước cấp từ nhà máy nước để phục vụ cho mục đích ăn uống và sinh hoạt.

- Nước sông Kẻ Gai được dùng cung cấp nước tưới và tiêu cho các xã như Nghi Diên, Nghi Vạn, Hưng Tây, Hưng Đông... thuộc địa bàn huyện Nghi Lộc, huyện Hưng Nguyên và thành phố Vinh nơi nó chảy qua.

* Hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước khu vực tiếp nhận nước thải

Sông Kẻ Gai tiếp nhận nước thải từ khu dân cư, từ các nhà máy (KCN Vsip, nhà máy gạch Tuynel Nghi Vạn,… xung quanh ở các xã Nghi Diên, Nghi Vạn, Hưng Tây, Hưng Đông… với khoảng cách xả thải từ dự án đến nguồn tiếp nhận từ 1-10km; là công trình đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tiêu nước cho huyện Nghi Lộc, huyện Hưng Nguyên và thành phố Vinh.

Các nguồn thải lân cận chủ yếu là nước thải sinh hoạt, chế độ xả thải gián đoạn, nước thải thường chứa nồng độ chất rắn lơ lửng, BOD, tổng N, tổng P và Coliform cao nhưng cũng đã được xử lý sơ bộ tại nguồn nên nước thải xả ra môi trường tiếp nhận không ảnh hưởng nhiều.

# 3.3. Hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí nơi thực hiện dự án

Để đánh giá  hiện trạng các thành phần môi trường khu vực thực hiện dự án,  Công ty TNHH Hải Hiền đã phối hợp với Công ty CP Môi trường Việt Anh đã tiến hành lấy mẫu, phân tích đánh giá 03 đợt.

3.3.1. Hiện trạng môi trường không khí

Kết quả quan trắc môi trường không khí khu vực Dự án được trình bày ở bảng sau:

a, Đợt 1 ngày 06/05/2024

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Phương pháp thử nghiệm | Kết quả thử nghiệm | QCVN 05 :2023/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CO | µg/m3 | SOP-7.02.01-03 | <6377 | 30.000 |
|  | SO2 | µg/m3 | TCVN 5971:1995 | <75 | 350 |
|  | NO2 | µg/m3 | TCVN 6137:1995 | 41 | 200 |
|  | Tiếng ồn* | dBA | TCVN 7878-2:2010 | 62 | 70(1) |
|  | Bụi TSP | µg/m3 | TCVN 5067:1995 | 58 | 300 |

Ghi chú:

- Vị trí lấy mẫu:  Mẫu không khí lấy trong khu vực dự án có tọa độ X(m)= 2069193, Y(m)= 596226.

+ (1) QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

+ QCVN 05:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí xung quanh (trung bình 1giờ).

+ SOP-7.02.01-03: Quy trình hướng dẫn nội bộ phân tích CO.

b, Đợt 2 ngày 09/05/2024

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Phương pháp thử nghiệm | Kết quả thử nghiệm | QCVN 05 :2023/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CO | µg/m3 | SOP-7.02.01-03 | <6377 | 30.000 |
| 2 | SO2 | µg/m3 | TCVN 5971:1995 | <75 | 350 |
| 3 | NO2 | µg/m3 | TCVN 6137:1995 | <41 | 200 |
| 4 | Tiếng ồn* | dBA | TCVN 7878-2:2010 | 65 | 70(1) |
| 5 | Bụi TSP | µg/m3 | TCVN 5067:1995 | 60 | 300 |

Ghi chú:

- Vị trí lấy mẫu: Mẫu không khí lấy trên đường phía Bắc dự án có tọa độ X(m)= 2069187, Y(m)= 596221.

c, Đợt 3 ngày 13/05/2024

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Phương pháp thử nghiệm | Kết quả thử nghiệm | QCVN 05 :2023/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | K1 |  |
| 1 | CO | µg/m3 | SOP-7.02.01-03 | <6377 | 30.000 |
| 2 | SO2 | µg/m3 | TCVN 5971:1995 | 76 | 350 |
| 3 | NO2 | µg/m3 | TCVN 6137:1995 | <41 | 200 |
| 4 | Tiếng ồn* | dBA | TCVN 7878-2:2010 | 64 | 70(1) |
| 5 | Bụi TSP | µg/m3 | TCVN 5067:1995 | 57 | 300 |

- Vị trí lấy mẫu: Mẫu không khí lấy trên đường phía Bắc dự án có tọa độ X(m)= 2069181, Y(m)= 596225.

Nhật xét: Qua kết quả đo đạc hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm cho thấy giá trị các thông số đều thấp hơn ngưỡng quy định trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường QCVN 05: 2023/BTNMT và QCVN 26:2010/BTNMT.

3.3.2. Môi trường nước ngầm

a, Đợt 1 ngày 06/05/2024

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Phương pháp thử nghiệm | Kết quả thử nghiệm | QCVN 09:2023/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH* | - | TCVN 6492:2011 | 6,9 | 5,5-8,5 |
|  | TSS | mg/L | TCVN 6625:2000 | 6 | - |
|  | NH4+ | mg/L | TCVN 6179-1:1996 | 0,63 | 1 |
|  | NO3- | mg/L | TCVN 6180:1996 | 0,12 | 15 |
|  | SO42- | mg/L | SMEWW 4500-SO42-.E:2017 | 67 | 400 |
|  | Coliform | MPN/100ml | SMEWW 9221B:2017 | KPH | 3 |
|  | E.Coli | MPN/100ml | SMEWW 9221B:2017 | KPH | KPH |

Ghi chú:

- Vị trí lấy mẫu: Mẫu nước giếng khoan lấy tại vòi giếng khoan của dự án, có tọa độ X(m) = 2069199, Y(m) = 596287.

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 09:2023 BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất.

- KPH: Không phát hiện.

b, Đợt 2 ngày 09/05/2024

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Phương pháp thử nghiệm | Kết quả thử nghiệm | QCVN 09:2023/ BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH* | - | TCVN 6492:2011 | 7,0 | 5,5-8,5 |
| 2 | TSS | mg/L | TCVN 6625:2000 | 7 | - |
| 3 | NH4+ | mg/L | TCVN 6179-1:1996 | 0,69 | 1 |
| 4 | NO3- | mg/L | TCVN 6180:1996 | 0,22 | 15 |
| 5 | SO42- | mg/L | SMEWW 4500-SO42-.E:2017 | 60 | 400 |
| 6 | Coliform | MPN/100ml | SMEWW 9221B:2017 | KPH | 3 |
| 7 | E.Coli | MPN/100ml | SMEWW 9221B:2017 | KPH | KPH |

c, Đợt 3 ngày 13/05/2024

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Phương pháp thử nghiệm | Kết quả thử nghiệm | QCVN 09:2023/ BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH* | - | TCVN 6492:2011 | 7,0 | 5,5-8,5 |
| 2 | TSS | mg/L | TCVN 6625:2000 | 5 | - |
| 3 | NH4+ | mg/L | TCVN 6179-1:1996 | 0,75 | 1 |
| 4 | NO3- | mg/L | TCVN 6180:1996 | 0,18 | 15 |
| 5 | SO42- | mg/L | SMEWW 4500-SO42-.E:2017 | 25 | 400 |
| 6 | Coliform | MPN/100ml | SMEWW 9221B:2017 | KPH | 3 |
| 7 | E.Coli | MPN/100ml | SMEWW 9221B:2017 | KPH | KPH |

Nhận xét: Kết quả 3 đợt phân tích môi trường nền mẫu nước ngầm đều nằm trong giới hạn cho phép quy định trong Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước ngầm QCVN 09:2023/BTNMT.

# CHƯƠNG IV: ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ

## 4.1. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng dự án

## 4.1.1. Công trình, biện pháp xử lý nước thải

a) Kiểm soát ô nhiễm do nước thải sinh hoạt

- Dự án sử dụng phương án thuê lắp đặt 01 nhà vệ sinh di động loại 400l. Nhà vệ sinh sẽ được đặt cách xa nguồn nước sử dụng, vị trí đặt nhà vệ sinh lưu động dự kiến đặt gần lán trại tạm thời của khu vực thực hiện dự án. Chất thải từ nhà vệ sinh di động định kỳ 3 tháng/1 lần thu gom theo hợp đồng với đơn vị chức năng thu gom, vận chuyển và đem đi xử lý.

- Các thông số kỹ thuật của nhà vệ sinh di động như sau:

+ Kích thước: Rộng 90 cm, dài 130 cm, cao 242 cm.

+ Vật liệu: Modul nguyên khối, vật liệu Composite.

+ Nội thất đầy đủ: Bồn cầu, gương soi, vòi rửa; quạt thông gió và đèn tiết kiệm điện. Bồn cầu dạng xổm.

+ Nguyên khối đồng bộ có bể chứa chất thải và bồn nước dữ trữ:

+ Bể chứa chất thải: 400lít; Bể dự trữ nước: 350lít.

+ Nước thải sinh hoạt từ quá trình rửa tay chân và tắm giặt sẽ được bố trí chảy hết vào hố lắng với kích thước 1,5x1,5x1 (m) đảm bảo đủ thời gian lắng sơ bộ trong 1 ngày chảy ra nguồn tiếp nhận là khe Một.

+ Quy định khu vực thu gom rác... tránh phóng uế, vứt rác sinh hoạt bừa bãi gây ảnh hưởng đến môi trường nước.

+ Sau khi kết thúc giai đoạn thi công xây dựng, các nhà vệ sinh sẽ được tháo dỡ trả lại đơn vị cho thuê, sau đó sẽ được hoàn nguyên mặt bằng.

b) Nước thải từ quá trình rửa bánh xe, thi công

Nước từ quá trình rửa bánh xe và nước vệ sinh thiết bị máy móc và dụng cụ thi công được thu gom, xử lý qua hố có thể tích 8m3 chia thành 3 ngăn (tách dầu mỡ, lắng, chứa nước sau xử lý, được xây dựng trước cổng ra vào dự án). Nước sau xử lý sử dụng lại cho rửa bánh xe, thiết bị; dầu mỡ được vớt lên và xử lý theo CTNH, bùn đất lắng xuống đáy được vận chuyển đổ thải với chất thải xây dựng.

## 4.1.2. Công trình, biện pháp lưu giữ rác thải sinh hoạt, chất thải xây dựng, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại

a) Rác thải sinh hoạt công nhân

- Bố trí 03 thùng dung tích 100 lít có nắp đậy, có màu khác nhau để phân loại rác tại nguồn, dán nhãn chất thải sinh hoạt trên nắp thùng đựng chất thải sinh hoạt. Phương án thu gom và xử lý chất thải rắn được thực hiện như sau:

+ Chất thải thực phẩm: chủ đầu tư phối hợp với các hộ gia đình và các đơn vị có nhu cầu sử dụng làm thức ăn gia súc, gia cầm hoặc làm phân bón để chuyển giao cho họ tái sử dụng theo quy định.

+ Chất thải rắn có thể tái sử dụng, tái chế như cốc nhựa, vỏ lon bia, nước ngọt, giấy, bìa carton…(không nguy hại): được thu gom vào thùng đựng rồi định kỳ bán phế liệu.

+ Chất thải rắn sinh hoạt khác: thu gom vào thùng đựng hợp vệ sinh và định kỳ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý.

b) Chất thải rắn xây dựng

- Bê tông hỏng, gạch vỡ, đá thải được tập trung ở một vị trí thuận lợi, tận dụng lại để san lấp khu vực sân bãi, đường giao thông nội bộ.

- Chất thải rắn xây dựng như bao xi măng, sắt thép vụn… được thu gom về khu lán trại và định kỳ bán phế liệu; Ván cốt pha hỏng sau khi hoàn thành công trình được thu gom và bán cho nhân dân để sử dụng vào mục đích khác hoặc đun nấu.

- Không để vật liệu xây dựng cạnh mương thoát nước. Nếu để bê tông hỏng, gạch, đá rơi rớt thì sẽ bố trí công nhân tiến hành thu gom ngay.

c) Chất thải nguy hại

Trong giai đoạn này, chất thải nguy hại phát sinh tập trung (ở khu vực sửa chữa máy móc, thiết bị, khu lán trại công nhân) nên công tác thu gom đơn giản. Chất thải nguy hại trong giai đoạn này chủ yếu là dẻ lau dính dầu mỡ từ quá trình sữa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị thi công. Các biện pháp xử lý như sau:

- Trang bị 03 thùng chứa chất thải nguy hại có dung tích 100 lít có nắp đậy để thu gom được đặt ngăn cách trong khu vực lán trại công nhân: 01 thùng chứa dầu mỡ thải để phòng trường hợp phát sinh dầu thải từ máy móc hư hỏng, 01 thùng chứa giẻ lau dính dầu, 01 thùng chứa các loại chất thải nguy hại khác như pin, bóng đèn...

- Đối với việc sữa chữa, duy tu, bão dưỡng thiết bị định kỳ cho thiết máy móc thi công được đưa đến các cơ sở sửa chữa trên địa bàn có đủ năng lực để sửa chữa. Do đó, chất thải nguy hại như dầu thải, dẻ dính dầu… phát sinh không có.

## 4.1.3. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải

a) Giảm thiểu bụi trong vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng

- Phủ bạt kín thùng xe khi vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng đến chân công trình.

- Các phương tiện vận chuyển ra vào khu vực Dự án sẽ phải làm sạch bùn đất bám tại lốp xe tại cửa ra bằng cách xịt nước trước khi cho phép rời khỏi công trường thi công.

- Không vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng vào giờ nghỉ trưa (11h30 đến 13h30) và ban đêm (21h đến 6h sáng) nhằm hạn chế tiếng ồn ảnh hưởng đến đời sống khu dân cư xung quanh.

b) Giảm thiểu bụi phát sinh từ công trường thi công

- Lập phương án thi công hợp lý, tiến hành thi công đồng bộ, tránh hiện tượng hạng mục thi công sau ảnh hưởng tới các hạng mục thi công trước.

- Làm rào tôn cao khoảng 3m bao quanh khu vực dự án để hạn chế bụi phát tán ra các khu vực xung quanh.

- Xi măng, sắt thép sẽ được chứa trong kho có mái che.

- Phủ bạt bãi tập kết vật liệu để giảm thiểu bụi phát sinh.

- Hạn chế thực hiện thi công và vận tải vào giờ cao điểm từ 22h đến 5h sáng để không gây ảnh hưởng đến các khu vực xung quanh.

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân tham gia xây dựng.

- Tổ chức 01 đội chuyên trách thu dọn các vật liệu rơi vãi tại xung quanh khu vực công trường và các khu vực phụ cận, đội thu gom gồm 2 người, tiến hành thu gom 01 lần/ngày.

c) Kiểm soát và biện pháp giám thiểu phát sinh khí thải

Các biện pháp ngăn ngừa và giảm thiểu ô nhiễm do khí thải bằng cách:

- Kiểm tra tất cả các thiết bị tại hiện trường, thực hiện điều chỉnh và sửa chữa cần thiết đáp ứng yêu cầu đảm bảo môi trường và yêu cầu an toàn khi thi công.

- Ngoài ra khí thải từ các phương tiện giao thông vận tải cũng chứa các chất ô nhiễm như bụi, SO2, NO2, CO, CO2, VOC…Để giảm thiểu sự phát thải chất ô nhiễm từ nguồn thải này chủ đầu tư sẽ lựa chọn đơn vị thi công có năng lực và thiết bị hiện đại phù hợp với việc hạn chế đến mức thấp nhất lượng khí thải phát sinh.

## 4.1.4. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung

a) Đối với nguồn ô nhiễm tiếng ồn

Khi thi công khu vực dự án sử dụng các loại xe như: Máy ủi, máy xúc, các phương tiện chuyên chở chất thải, vật tư sẽ hoạt động tạo nên ô nhiễm tiếng ồn, vậy nên chủ dự án sẽ:

- Khống chế số lượng thiết bị thi công trong giới hạn tiếng ồn cho phép theo quy định.

- Bố trí thời gian làm việc hợp lý, hạn chế vận chuyển vật liệu trên các tuyến giao thông vào giờ cao điểm, qui định tốc độ hợp lý cho các loại xe để giảm tối đa tiếng ồn phát sinh, đặc biệt khi đi qua khu dân cư hoặc vào giờ nghỉ. Ngoài ra, các máy móc có tiếng ồn lớn sẽ hạn chế thi công vào giờ nghỉ trưa và ban đêm.

- Trang bị dụng cụ chống ồn cho các công nhân làm việc tại khu vực có độ ồn cao.

- Thường xuyên bảo dưỡng thiết bị máy móc, xe đồng thời không sử dụng các loại đã cũ.

b) Đối với nguồn ô nhiễm do rung động

- Chống rung tại nguồn: Tùy theo từng loại máy móc cụ thể sẽ có biện pháp khắc phục như: Kê cân bằng máy, lắp các bộ tắt chấn động lực, sử dụng vật liệu phi kim loại, thay thế nguyên lý làm việc khí nén bằng thủy khí, thay đổi chế độ tải làm việc…

- Chống rung lan truyền: Dùng các kết cấu đàn hồi giảm rung (hộp dầu giảm chấn, gối đàn hồi, đệm đàn hồi kim loại, gối đàn hồi cao su…), sử dụng các dụng cụ cá nhân chống rung,…

- Bố trí cự ly của các thiết bị có cùng độ rung để tránh cộng hưởng.

## 4.2. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành

## 4.2.1. Công trình, biện pháp xử lý nước thải

a) Đối với nước mưa chảy tràn

Nước mưa chảy tràn có mức độ ô nhiễm không đáng kể nên được dẫn vào hệ thống thoát nước riêng gồm các rãnh thu nước quanh các công trình, mương bê tông có tấm đan thu nước mưa trên mặt bằng và hộp thu nước mưa trên mái được bố trí xây dựng xung quanh dự án, dọc theo tuyến mương này có bố trí các hố ga có tác dụng lắng đất, cát, và các chất bẩn do nước mưa cuốn theo, sau đó thải ra mương thoát nước khu vực đường Nguyễn Chí Thanh (phía Bắc dự án). Hố ga định kỳ 3 tháng/lần nạo vét trước khi trời mưa hoặc lúc có hiện tượng tắc nghẽn, khai thông cống rãnh tránh tắc nghẽn làm ngập úng khu vực dự án. Bố trí 20÷25m/1 hố ga.

Nước mưa chảy tràn

Lắng sơ bộ tại các hố ga

Mương thoát nước đường Nguyễn Chí Thanh

Mương thoát nước

Hình 4.1. Sơ đồ hệ thống thu gom nước mưa

- Định kỳ kiểm tra, nạo vét hệ thống đường ống dẫn nước mưa. Kiểm tra phát hiện hỏng hóc, mất mát để có kế hoạch sửa chữa, thay thế kịp thời.

- Thực hiện tốt công tác vệ sinh công cộng để giảm bớt nồng độ các chất bẩn trong nước mưa.

b) Đối với nước thải sinh hoạt

MÁY THỔI KHÍ

BỂ AEROTANK (T-03)

BỂ LẮNG (T-04)

BỂ KHỬ TRÙNG KẾT HỢP MÀNG MBR (T-05)

BỂ CHỨA BÙN (T-06)

BỂ ĐIỀU HÒA (T-01)

HỐ THU GOM

BỂ ANOXIC (T-02)

Phương án thu gom và xử lý nước thải của toàn Dự án là hệ thống hợp khối xử lý nước thải với công suất công suất 5m3/ngày/đêm được lắp đặt phía Đông của dự án (hạng mục số 11 trên bản vẽ Quy hoạch) và được thể hiện theo sơ đồ sau:

Nước thải từ nhà vệ sinh

Nước thải từ hoạt động nhà bếp, rửa tay chân

ĐẠT QCVN 14:2008/BTNMT, cột B

Đường dẫn khí:	; Đường dẫn nước:

Đường dẫn bùn: 	; Bơm:

Hình 4.2: Quy trình xử lý nước thải

* Nước thải sinh hoạt sẽ được chia thành 2 dòng để xử lý.

- Dòng 1: Nước thải từ các bệ xí, chậu tiểu nhà vệ sinh của dự án được thu gom và xử lý sơ bộ bằng hầm tự hoại 3 ngăn. Nước thải sau xử lý theo đường ống thoát nước của dự án đến hệ thống xử lý tập trung trước khi thoát ra mương thoát nước đường Nguyễn Chí Thanh.

+ Bể tự hoại 3 ngăn đã xây dựng là bể tự hoại đúng quy cách với các vách ngăn hướng dòng và ngăn lọc kỵ khí. Ngăn thứ 1 có vai trò chứa, ngăn thứ 2 có vai trò lắng - lên men kỵ khí, đồng thời điều hoà lưu lượng và nồng độ chất bẩn trong dòng nước thải vào. Nhờ các vách ngăn hướng dòng mà nước thải chuyển động theo chiều từ dưới lên, tiếp xúc với các vi sinh vật kỵ khí trong lớp bùn, các chất bẩn được các vi sinh vật hấp thụ và chuyển hoá thành CO2, H2O, CH4, H2S... Ngăn thứ 3 có vai trò lắng các chất cặn bẩn. Thời gian lưu bùn trong bể từ 3 – 6 tháng, thời gian lưu nước từ 3-4 ngày đảm bảo hiệu quả xử lý chất lơ lửng đạt 65-70%, BOD5 đạt 60-65%. Nước thải sau khi qua bể tự hoại được dẫn vào hệ thống xử lý tập trung.

Nước vào b

Nước vào b

Nước r

Bùnc vào b

Hình 4.2. Sơ đồ nguyên lý hoạt động của bể tự hoại

- Dòng 2: Nước thải từ hoạt động nhà bếp, khu vực ăn uống, rửa tay chân… được xử lý sơ bộ bằng bể tách mỡ sau đó theo đường ống đến hệ thống xử lý nước thải tập trung để tiếp tục xử lý trước khi thoát ra mương thoát nước đường Nguyễn Chí Thanh.

Thuyết minh quy trình xử lý:

- HỐ THU GOM

- Hố thu gom có chức năng tập chung các nguồn nước thải, tại đây các thành phần cặn lơ lửng sẽ được lắng và phân hủy. Sau thời gian lưu nước, khoảng 90% các chất lơ lửng lắng xuống đáy bể. Cặn lắng lưu giữ trong đáy bể sẽ tự phân hủy bởi các vi sinh vật kỵ khí, các chất hữu cơ bị phân hủy, một phần tạo thành chất khí, một phần tạo thành các chất vô cơ hòa tan.

- Sau đó nước thải từ hố thu gom sẽ được bơm đến bể điều hòa.

- BỂ ĐIỀU HÒA/ T-01

- Nhiệm vụ: điều hòa lưu lượng là phương pháp được áp dụng để khắc phục các vấn đề sinh ra do sự dao dộng của lưu lượng, để cải thiện hiệu quả hoạt động của các quá trình tiếp theo. bể điều hòa có chức năng điều hòa về nồng độ, nhiệt độ và lưu lượng tạo chế độ làm việc ổn định cho hệ vi sinh vật trong hệ thống xử lý nước thải tránh hiện tượng quá tải hay thiếu tải của hệ thống xử lý nước thải. để đồng nhất các nguồn nước thải trong bể điều hòa, hệ thống phân phối khí được sử dụng để xáo trộn các nguồn nước lại với nhau đồng thời tránh trường hợp tạo mùi hôi, cặn lắng ở đáy bể.

- Nước thải từ hố thu gom được bơm vào bể điều hòa, tại bể điều hòa nước thải được tập chung thành một nguồn duy nhất và đồng nhất để chứa nước cho hệ thống hoạt động ổn định và liên tục.

- Do tính chất của nước thải dao động liên tục theo thời gian trong ngày (phụ thuộc vào yếu tố nguồn thải và thời gian thải nước). chính vì thế, bể điều hòa là công trình đơn vị không thể thiếu trong bất kì hệ thống xử lý nước thải nào. dung tích chứa nước càng lớn thì độ an toàn về nhiều mặt càng cao.

- Tại bể điều hòa được lắp 02 bơm nước thải hoạt động luân phiên với lưu lượng ổn định đến bể thiếu khí/Anoxic.

- BỂ THIẾU KHÍ (ANOXIC)/ T-02

- Bể thiếu khí/Anoxic có tác dụng loại bỏ hàm lượng Nitrit (NO2-) và Nitrate (NO3-) trong nước thải.

- Tại bể thiếu khí/Anoxic sẽ thực hiện quá trình khử Nitơ trong điều khiện thiếu Oxy (O2). Hệ vi sinh vật thiếu khí sẽ hấp thụ chất dinh dưỡng và chuyển hóa Nito Nitrit và Nitrate thành Nito (N2) tự do thoát ra khỏi mặt thoáng của bể. Quá trình khử Nitrate sẽ diễn ra theo phản ứng:

6NO3+ + 5CH3OH  5CO2 + 3N2 + 7H2O + 6OH-

- Một lượng hỗn hợp nước thải và sinh khối bùn tuần hoàn được xáo trộn bằng máy khuấy trộn chìm nhằm giữ bùn ở trạng thái lơ lững và tăng diện tích tiếp xúc giữa nước thải và vi sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình khử Nito hiệu quả hơn trong điều kiện thiếu Oxy.

- Tại bể này, quá trình khử Nitrit và Nitrat sẽ diễn ra theo phương trình

- Khử nitrat

NO3- + 1,08 CH3OH + H+ => 0,065 C5H7O2N + 0,47 N2 + 0,76 CO2 + 2,44 H20

- Khử nitrit

NO2- + 0,67 CH3OH + H+ => 0,04 C5H7O2N + 0,48 N2 + 0,47 CO2 + 1,7 H20.

- Lượng nitơ tồn tại trong nước thải sẽ chuyển thành dạng khí thoát ra ngoài

- Nước sau xử lý tại BỂ THIẾU KHÍ sẽ tự chảy tràn sang BỂ AEROTANK.

- BỂ HIẾU KHÍ (AEROTANK)/ T-03

- Nguyên lý vận hành bể Aerotank được diễn ra với 3 quy trình cơ bản như sau:

- Đầu tiên là quá trình oxi hóa các chất hữu cơ:
Quá trình này có thể diễn giải bằng phương trình sau:

CxHyOz + O2 — Enizyme —> CO2 + H2O + H  (1)

- Trong giai đoạn này, những bùn hoạt tính được hình thành và phát triển nhanh chóng. Tốc độ oxi hóa càng cao thì tốc độ tiêu thụ khí oxi cũng diễn ra càng nhanh. Ở thời điểm này, lượng dinh dưỡng trong các chất thải cao nên tốc độ sinh trưởng phát triển của vi sinh rất lớn. Cũng vì vậy mà nhu cầu tiêu thu oxi trong bể Aeroten rất lớn.

Quá trình tổng hợp tế bào mới

CxHyOz + NH3 + O2 — Enizyme —> CO2 + H2O + C5H7NO2 – H (2)

- Ở quá trình thứ 2 này, các vi sinh vật đã phát triển ổn định và nhu cầu tiêu thụ oxi của chúng cũng không có sự thay đổi quá nhiều. Cũng tại đây, các chất hữu cơ được phân hủy nhiều nhất. Đồng thời, hoạt lực của Enzym trong bùn hoạt tính cũng đạt mức cực đại.

Quá trình phân hủy nội bào

C5H7NO2 + 5O2 — Enizyme —> 5CO2 + 2H2O + NH3 ± H (3)

- Trong giai đoạn này, tốc độ tiêu thụ oxi trong bể lại tiếp tục tăng cao. Theo nguyên lý làm việc của bể Aerotank thì giai đoạn này là lúc Nitrat hóa các muối Amoni. Ngay sau đó thì nhu cầu tiêu thụ oxi lại tiếp tục giảm xuống. Khi vận hành bể Aerotank, bạn cần lưu ý nếu sau quá trình oxi hóa được khoảng 80 – 90 % mà không khuấy đều thì bùn hoạt tính sẽ lắng xuống đáy nên phải mất thời gian để lấy bùn cặn ra khỏi nước. Trong trường hợp không kịp tách bùn thì nước ở trong bể sẽ bị ô nhiễm.

- Mục đích của bể này là (1), (2) giảm nồng độ các chất hữu cơ thông qua hoạt động của vi sinh tự dưỡng khí, (3) thực hiện quá trình nitrate hóa nhằm tạo ra lượng nitrate cho hệ thống thiếu khí phía trước thông qua nhóm vi sinh vật Nitrosomonas và Nitrobacter. Máy thổi khí được vận hành liên tục nhằm cung cấp Oxy cho cả hai nhóm vi sinh vật hiếu khí này hoạt động.

- Hai máy thổi khí hoạt động luân phiên sẽ cấp khí vào bể qua các đĩa thổi khí mịn để cung cấp Oxy cho các quá trình phản ứng sinh học hiếu khí. Tại đây trong điều kiện sục khí liên tục, quần thể các vi sinh vật hiếu khí sẽ tiếp tục phân hủy các tạp chất hữu cơ có trong nước thải, thành khí CO2, nước và sinh khối. Hiệu suất loại bỏ BOD có thể đạt tới 90%. Ngoài ra bể sinh học hiếu khí còn có tác dụng Nitrat hóa hàm lượng Amoni đầu vào.

- Hỗn hợp bùn và nước sẽ được tuần hoàn về bể thiếu khí nhằm xử lý lượng Nitrat và Nitrit trong nước thải đồng thời để duy trì mật độ bùn MLVSS.

- Hỗn hợp nước thải và bùn hoạt tính được gọi là dung dịch xáo trộn, hỗn hợp này sẽ chảy qua bể LẮNG.

- BỂ LẮNG SINH HỌC/ T-04

- Bể lắng sinh học có nhiệm vụ lắng tách bùn ra khỏi nước thải, làm giảm nồng độ SS (suspended solid) nên được thiết kế đặc biệt tạo môi trường tĩnh cho bông bùn lắng xuống đáy bể.

- Tại bể lắng, nước thải được phân phối vào ống trung tâm, nước thải di chuyển từ dưới lên, bùn sẽ lắng xuống và được gom vào đáy bể. Bùn lắng sau khi được gom về đáy bể sẽ được bơm về bể chưa bùn, một phần bùn sẽ được tuần hoàn về bể thiếu khí để giữ mật độ ổn định của vi sinh vật, tạo điều kiện phân hủy nhanh chất hữu cơ và duy trì nồng độ MLSS.

- Phần nước trong bể lắng sẽ chảy tràn qua máng răng cưa và dẫn về bể khử trùng.

- BỂ KHỬ TRÙNG KẾT HỢP MÀNG MBR/ T-05

- Bể này có nhiệm vụ chứa nước sau lắng, tại đây hóa chất khử trùng Chlorine được dẫn vào bể để xử lý các vi sinh vật và vi khuẩn.

- Màng MBR được lắp đặt thành module với kích thước lỗ lọc là 0,2µm. Tại đây diễn ra quá trình phân tách giữa nước sạch và hỗn hợp bùn hoạt tính, các chất rắn lơ lững và vi khuẩn gây bệnh.

- Nước thải sau khi qua hệ thống xử lý đạt QCVN 28:2010/BTNMT

- BỂ CHỨA BÙN/ T-06

- Quá trình xử lý sinh học sẽ làm gia tăng liên tục lượng bùn vi sinh trong bể sinh học. Bên cạnh đó, lượng bùn ban đầu sau thời gian sinh trưởng và phát triển sẽ giảm khả năng xử lý chất hữu cơ trong nước thải. Bùn này được gọi là bùn sinh học dư từ bể sinh học hiếu khí được bơm về bể chứa bùn. tại đây, bùn sẽ được nén dần theo thời gian.

- Tại bể chứa bùn, sau một thời gian phân hủy kỵ khí, bùn trong hệ thống sẽ được hút và xả bỏ đúng nơi quy định và theo định kì.

- Hóa chất, vật liệu sử dụng trong quá trình xử lý nước thải sinh hoạt: NaOH, Clo.

- Nước thải sinh hoạt sau khi xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT trước khi thoát ra nguồn tiếp nhận.

b) Đối với nước thải sản xuất

Nước cung cấp cho sản xuất của cơ sở được lấy từ 2 hồ lắng tuần hoàn trong khu vực dự án xử lý qua hệ thống lọc cấp nước và cấp cho hoạt động của cơ sở. Lượng nước này cấp 1 lần và được tuần hoàn qua hố lắng xử lý tuần hoàn 3 ngăn bố trí phía Nam cơ sở để tái sử dụng. Định kỳ bổ sung thêm một lượng do bốc hơi. Theo tính toán tại chương 1 lượng nước cần cho hoạt động sản xuất của cơ sở khoảng 15 m3/ngày.đêm.

Nước thải sản xuất với lưu lượng 15m3/ngày được thu gom bằng hệ thống mương bố trí xung quanh cơ sở tại các vị trí phát sinh nước thải. Nước thải sau khi được thu gom sẽ theo mương dẫn nước chảy vào 2 hồ lắng có diện tích khoảng 900m2 (bố trí ở phía Nam cơ sở, tại hạng mục số 08 trên bản vẽ quy hoạch 1/500). Sau quá trình lắng cặn, nước thải được bơm sử dụng tuần hoàn lại cho hoạt động của nhà xưởng, không xả ra môi trường.

Hồ điều hòa 1,2

Hệ thống tưới cắt đá

Mương thu gom

Hố lắng 1

Hố lắng 2

Hố lắng 3

Tái tuần hoàn

Hình 4.3. Sơ đồ tái tuần hoàn nước thải sản xuất

- Hàng ngày vệ sinh mương dẫn nước từ bãi nguyên liệu về hố lắng.

- Bùn từ bể xử lý lắng lọc 3 ngăn: Định kỳ 1 tháng sẽ thu gom bột lắng dưới bể một lần. Lượng bùn thải sẽ được chủ đâu tư hợp đồng với đơn vị chức năng đổ thải theo quy định.

- Trang bị bạt chống thấm HDPE (Bạt trải hồ HDPE) tại hồ điều hòa 1 (diện tích khoảng 600m2) và hồ điều hòa 2 (có diện tích khoảng 300m2) để tránh trường hợp bụi đá thấm vào môi trường đất trong quá trình cắt xẻ, và quá trình lắng tại bể lắng cuối chảy vào hồ.

## 4.2.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải

* Đối với khí thải phương tiện giao thông

- Đề ra nội quy ra vào khu vực dự án đối với toàn thể cán bộ công nhân viên làm việc tại Dự án;

- Bố trí một cách hợp lý hệ thống cây xanh, thảm cỏ xung quanh Dự án để giảm thiểu khả năng phát tán của bụi và tiếng ồn. Tăng cường trồng cây xanh và thảm cỏ để tạo cảnh quan thân thiện môi trường;

- Nhân viên hướng dẫn khách hàng vị trí đỗ và dừng xe hợp lý, nhất là các ngày lễ lớn hoặc chương trình khuyến mãi của nhà hàng;

- Phun ẩm các tuyến đường tiếp giáp với dự án vào các ngày nắng nóng để hạn chế phát sinh bụi.

* Giảm thiểu bụi, khí thải do máy phát điện

- Để hạn chế tối đa khả năng tác động trực tiếp của khí thải máy phát điện đến môi trường và con người trong khu vực Dự án, Chủ đầu tư bố trí riêng vị trí đặt máy phát điện dự phòng và lắp đặt ống khói máy phát điện để khuếch tán hiệu quả các chất khí gây ô nhiễm;

- Máy phát điện cũng được lắp trên bệ bê tông vững chắc, có tường bao quanh để giảm tối đa tiếng ồn và độ rung.

- Sử dụng nhiên liệu, công suất máy theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất.

- * Giảm thiểu khí thải ở các khu vực nhà bếp

- Nhiên liệu được sử dụng trong khu vực nấu ăn là khí hóa lỏng, có hiệu quả đốt cháy cao, phát thải ít các chất thải khí ô nhiễm nhằm đảm bảo chất lượng môi trường không khí. Bên cạnh đó còn trang bị các thiết bị điện để nấu nướng, là nguồn năng lượng sạch, không phát sinh khí thải.

- Nhà bếp được trang bị thiết bị chụp hút và bộ lọc nhằm khử các chất khí ô nhiễm và khí độc, bố trí của thoát khí cao nhằm khuếch tán nhanh các khí từ nhà bếp ra môi trường bên ngoài.

- * Đối với mùi phát sinh từ kho tập kết rác, hệ thống thoát nước thải

- Rác thải sinh hoạt được thu gom, để trong kho và hàng ngày vận chuyển theo giờ cố định, không tập trung lâu ngày gây phân hủy làm phát sinh các loại khí thải như CH4, H2S, NH3,... và mùi hôi thối vào môi trường không khí.

- Thường xuyên kiểm tra hệ thống thoát nước thải và nắp đậy hố ga, không để các loại khí thải sinh ra từ quá trình phân hủy hợp chất hữu cơ trong nước thải phát tán vào môi trường không khí.

- * Đối với bụi trong quá trình sản xuất

- Trồng cây xanh trong phạm vi khuôn viên công ty để điều hòa khí hậu;

- Thường xuyên làm vệ sinh, thu gom rác thải, quét bụi, phun nước tưới đường, sân bãi,…để giảm lượng bụi do các phương tiện giao thông vận tải, xe cộ ra vào công ty, nhất là vào những ngày hanh khô, nắng nóng;

- Các công đoạn cắt, xẻ, mài, đánh bóng đá phát sinh bụi, để giảm thiểu tác động của bụi từ các công đoạn này nhà xưởng sử dụng nước tưới vào lưỡi cưa, đá mài vừa giảm nhiệt độ cho lưỡi cưa, chống mài mòn, vừa giảm bụi, bụi phát sinh được nước hấp thụ và giữ lại trong nước, hạn chế tối đa bụi phát sinh ra môi trường.

- Quá trình vận chuyển sản phẩm đến thị trường tiêu thụ, được tuân thủ đúng quy trình, dùng bạt phủ kín thùng xe, không vận chuyển quá trọng tải của xe và tuyệt đối không vận chuyển sản phẩm vào giờ cao điểm.

## 4.2.3. Công trình, biện pháp xử lý chất thải rắn

4.2.3.1. Dự báo về khối lượng phát sinh chất thải rắn

a) Rác thải sinh hoạt

Nguồn chất thải rắn của Dự án khi đi vào hoạt động chủ yếu là rác thải sinh hoạt của cán bộ nhân viên dự án. Thành phần loại chất thải này chứa nhiều chất hữu cơ, dễ phân huỷ (thức ăn thừa) và các loại khó phân huỷ như vỏ hộp thải, nilon và giấy,... Lấy định mức phát sinh chất thải CBNV là 0,2kg/người/ngày, thì lượng rác thải sinh hoạt phát sinh tại dự án như sau:

Bảng 4.1. Tổng hợp dự kiến lượng rác thải sinh hoạt phát sinh

| TT | Hạng mục | Số người | Tiêu chuẩn | Tổng lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cán bộ công nhân viên | 17 | 0,2 kg/người/ngày | 3,4 kg |
|  | Tổng cộng |  |  | 3,4 kg |

(Nguồn: Giáo trình “Quản lý chất thải rắn” - NXB Xây dựng - GS.TS Trần Hiếu Nhuệ)

Bảng 4.2. Thành phần của rác thải sinh hoạt

| TT | Thành phần | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Các chất hữu cơ dễ phân huỷ | 40 - 60 |
| 2 | Các loại bao bì polyme | 25 -35 |
| 3 | Các chất dễ cháy như giấy, gỗ, lá cây | 10 - 14 |
| 4 | Kim loại | 1 -2 |
| 5 | Các chất khác | 3 - 4 |

(Nguồn: Theo Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia về CTR năm 2011)

Rác thải sinh hoạt với thành phần hữu cơ phân hủy nhanh, trong điều kiện khí hậu nóng ẩm tại địa phương, gây mùi hôi thối khó chịu.

b. Chất thải rắn công nghiệp

- Trong quá trình hoạt động của nhà xưởng, một lượng chất thải rắn phát sinh từ quá trình sản xuất như: giấy để bọc thành phẩm và nguyên liệu nhập, gỗ để bảo vệ sản phẩm… Khối lượng chất thải rắn phát sinh này ước tính khoảng 05 kg/ngày.

Ngoài ra, chất thải rắn còn phát sinh ra từ quá trình sản xuấ như: đá phế phẩm, ước tính khoảng 10kg/ngày.

c) Chất thải nguy hại

Chất thải nguy hại (CTNH) trong giai đoạn này của Dự án bao gồm: bóng đèn hỏng, pin - acquy … với khối lượng ước tính khoảng 4,0 kg/tháng.

Các loại CTNH trên nếu không được thu gom hợp lý và hợp đồng với các đơn vị chức năng để vận chuyển, xử lý sẽ gây ô nhiễm môi trường khu vực Dự án và các vùng lân cận, gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Bảng 4.3. Danh mục CTNH dự kiến của dự án trong tháng

| STT | Tên chất thải | Ký hiệu phân loại | Khối lượng (kg/tháng) | Mã chất thải |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giẻ lau dính dầu mỡ | KS | 2 | 18 02 01 |
| 2 | Bóng đèn thải | NH | 0,5 | 16 01 06 |
| 3 | Pin, ắc quy thải | NH | 1 | 16 01 12 |
| 4 | Mực in | KS | 0,5 | 08 02 01 |
| Tổng |  |  | 4 |  |

Khối lượng và danh sách chất thải nguy hại sẽ được Chủ đầu tư quản lý theo quy định tại Nghị định 08/2022/NĐ-CP của Chính Phủ và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

4.2.3.2. Biện pháp xử lý chất thải rắn

a) Rác thải sinh hoạt

- Bố trí các thùng chứa chất thải rắn sinh hoạt chuyên dụng dung tích 15l có nắp đậy tại các khu để nhân viên vệ sinh thu gom, phân loại tại nguồn.

- Cuối ngày nhân viên vệ sinh thu gom các loại rác từ các khu vực trên đưa về kho lưu giữ chất thải rắn. Tại đây bố trí 03 thùng HDPE 50 lít để tập kết các chất thải đã được phân loại tại nguồn. Các chất thải sau khi đã tập kết tại kho xử lý như sau:

+ Chất thải thực phẩm: bố trí thùng màu xanh, có sơn hướng dẫn trên thùng tại các vị trí dễ nhìn. Chủ đầu tư sẽ phối hợp với các hộ gia đình và các đơn vị có nhu cầu sử dụng làm thức ăn gia súc, gia cầm.

+ Chất thải rắn có thể tái sử dụng, tái chế như cốc nhựa, vỏ lon bia, nước ngọt, giấy, bìa carton… (không nguy hại): bố trí thùng màu vàng, chủ đầu tư sẽ liên hệ với đơn vị đủ kiện tái chế để chuyển giao (bán).

+ Chất thải rắn sinh hoạt khác: bố trí thùng màu đỏ, các loại rác không có khả năng tái chế hợp đồng với đơn vị đủ điều kiện thu gom, vận chuyển và xử lý 01 ngày/lần.

- Kho chất thải rắn sinh hoạt chứa rác thải sinh hoạt có diện tích 05m2 đặt tại gần nhà bếp. Kho CTRSH có mái che; dán nhãn chất thải sinh hoạt; mặt sàn không bị thẩm thấu và tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào.

b) Công trình lưu trữ Chất thải nguy hại

- Chất thải nguy hại phát sinh được thu gom vào thùng lưu giữ chất thải nguy hại đặt tại kho chất thải nguy hại. Kho chất thải nguy hại có diện tích khoảng  4m2 được vây kín bằng tôn, có mái che, dán nhãn chất thải nguy hại, mặt sàn không bị thẩm thấu và tránh được nước mưa chảy tràn, trong đó bố trí 3 thùng phuy có nắp đậy để phân loại và lưu giữ CTNH.

- Chủ đầu tư quản lý theo hướng dẫn tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ TN&MT Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng xử lý CTNH để định kỳ vận chuyển đi xử lý theo quy định.

## 4.2.4. Về công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung, bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật về môi trường

- Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn độ rung do máy phát điện.

Để giảm thiểu tác động của tiếng ồn và độ rung do hoạt động của các máy phát điện, Chủ đầu tư áp dụng các biện pháp sau:

+ Phòng máy phát điện được đặt riêng;

+ Bệ máy bằng bêtông chất lượng cao;

+ Lắp đặt các đệm chống rung bằng cao su;

+ Lắp đặt vật liệu cách âm;

+ Tiến hành kiểm tra, bôi trơn và bảo dưỡng định kỳ.

- Biện giảm thiểu nhiệt, tiếng ồn, độ rung đối với các máy móc khác:

Để giảm bớt tiếng ồn, độ rung thường xuyên kiểm tra máy móc, phương tiện để vặn chặt ốc, chống rơ, chống rung, lắp đệm chống rung, giảm ồn, cố định chân máy; trang bị bảo hộ lao động chống ồn cho công nhân làm việc trực tiếp tại khu vực phát sinh ồn.

- Không sử dụng đồng thời các máy móc cùng một lúc.

## 4.2.5. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành

a) Phòng ngừa, ứng cứu sự cố cháy nổ

- Xây dựng và thiết kế hệ thống phòng chống cháy, nổ theo tiêu chuẩn TCVN 2622:1995 - Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Sử dụng dây dẫn và các thiết bị điện đảm bảo tiêu chuẩn, công suất không gây chập cháy. Thường xuyên kiểm tra các trang thiết bị có sử dụng nguồn điện, tránh tình trạng chập mạch điện, cháy dây dẫn…để kịp thời phát hiện các hỏng hóc và các phương tiện thiết bị không đủ số lượng, chất lượng. Kịp thời bổ sung, cấp mới các phương tiện phòng cháy chữa cháy đã hư hỏng để đảm bảo tất cả các công trình đều phải có phương tiện cấp nước cứu hỏa.

- Biên soạn nội quy an toàn phòng chống cháy, nổ treo nơi dễ nhìn thấy.

- Trang bị hệ thống báo cháy tự động tại các công trình dự án.

- Trang bị các dụng cụ chữa cháy cầm tay (bình CO2).

- Đảm bảo hệ thống chữa cháy luôn sẵn sàng hoạt động khi có sự cố xảy ra.

- Định kỳ tổ chức thực tập về phòng chống cháy nổ cho cán bộ, nhân viên để nắm vững phương pháp xử lý sự cố và nghiệp vụ phòng chống cháy nổ.

b) Phòng chống thiên tai, bão lụt

Hàng năm khu vực thường gặp các rủi ro do thiên tai như: Mưa bão, lũ quét, áp thấp nhiệt đới. Các biện pháp được thực hiện để giảm thiểu các tác động như sau:

- Thiết kế các hệ thống thoát nước đảm bảo được khả năng tiêu thoát nước tốt nhất, chống chảy tràn ra môi trường xung quanh trong mùa mưa bão.

- Các hạng mục công trình xây dựng phải được tính toán sức chống chịu tốt trước tác động của gió bão.

- Theo dõi thường xuyên thông tin dự báo thời tiết và thông báo đến từng cán bộ, nhân viên.

- Định kỳ trước mùa mưa bão, tiến hành kiểm tra sửa chữa mái.

- Thành lập và duy trì có hoạt động của đội cứu hộ, trực chống mưa bão, đồng thời phối hợp với lực lượng phòng chống thiên tai địa phương trong những lúc cần thiết.

c) Giảm thiểu tai nạn giao thông

Để giảm thiểu khả năng xảy ra tai nạn giao thông, Công ty thực hiện các biện pháp như sau:

- Tạo lối đi thông thoáng, không đặt nhiều vật cản gây hạn chế tầm nhìn.

- Thiết kế và lắp đặt các biển báo, chỉ dẫn để mọi người được biết khi đi lại trong khu vực nội bộ;

- Bố trí đội bảo vệ để kiểm soát tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn giao thông tại khu vực Dự án;

- Tuyên truyền cho các CBCVN và khách hàng nâng cao ý thức thực hiện luật an toàn giao thông.

d) Biện pháp giảm thiểu tai nạn lao động

Để giảm thiểu tai nạn lao động, Chủ dự án sẽ tiến hành các biện pháp sau:

- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức, huấn luyện, kiểm tra và nhắc nhở người lao động chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy định, về an toàn lao động, vệ sinh lao động trong đơn vị;

- Xây dựng nội quy, quy trình an toàn lao động theo đúng quy định của Nhà nước.

- Thực hiện chế độ bảo hiểm và chế độ lao động theo đúng luật lao động và Luật bảo hiểm quy định cho cán bộ công nhân làm việc tại dự án.

e) Biện pháp giảm thiểu sự cố an toàn vệ sinh thực phẩm:

Trong quá trình hoạt động, chủ đầu tư sẽ đảm bảo nguồn thực phẩm sạch, có nguồn gốc được cơ quan có chức năng chứng nhận, không quá hạn sử dụng, đảm bảo quy trình nấu nướng sạch sẽ,…

## 4.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

## 4.3.1. Tóm tắt dự toán kinh phí đối với từng công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

Bảng 4.4. Dự toán kinh phí các biện pháp bảo vệ môi trường

| TT | Các biện pháp BVMT | Dự toán (đồng) | Thời gian thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| - Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn xây dựng |  |  |  |
| 1 | - Tưới ẩm khu vực xây dựng và đường giao thông - Phủ bạt kín xe vận tải - Bảo dưỡng máy móc... - Rào tôn bao quanh dự án, lắp đặt lưới chống rơi, chống bụi,… | 20.000.000 | Thực hiện trong suốt thời gian xây dựng |
| 2 | - Che chắn các bãi chứa vật liệu - Vệ sinh mặt bằng cuối ngày làm việc | 10.000.000 |  |
| 3 | - Xây dựng hố lắng | 20.000.000 |  |
| 4 | - Trang bị thùng đựng rác sinh hoạt, rác thải nguy hại. | 2.000.000 |  |
| 5 | - Chất thải rắn sinh hoạt thu gom, hợp đồng với đơn vị có chức năng | Thỏa thuận |  |
| 6 | - Chất thải nguy hại hợp đồng với đơn vị có chức năng | Thỏa thuận |  |
| II. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành |  |  |  |
| 1 | - Trồng cây xanh | 50.000.000 | Trong quá trình hoạt động |
| 2 | - Xây dựng hệ thống xử lý nước thải (hệ thống hợp khối) - Lắp đặt hệ thống thu gom thoát nước thải. | 200.000.000 |  |
| 3 | - Xây các nhà kho chứa rác, kho chất thải nguy hại. - Trang bị thùng đựng rác sinh hoạt, rác thải nguy hại. - Hợp đồng với các đơn vị chức năng để vận chuyển xử lý. | 50.000.000 |  |

Tuy nhiên, đây là số liệu khái toán, mục đích định hướng cho Chủ đầu tư trong các công tác thực hiện xây dựng các công trình BVMT cho Dự án. Khi Dự án lập tổng dự toán, các hạng mục này sẽ được tính toán chi tiết và đầy đủ hơn.

## 4.3.2. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường.

- Báo cáo kết quả quản lý chất thải nguy hại được lập 01 lần/năm, tính từ 01 tháng 01 đến hết 31 tháng 12.

- Thực hiện quản lý chất thải theo quy định.

- Bố trí đủ kinh phí, nhân lực hoặc ký hợp đồng với đơn vị bên ngoài để thực hiện việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải.

- Tổ chức truyền thông, phổ biến pháp luật về quản lý chất thải nguy hại cho tất cả cán bộ, viên chức, hợp đồng và các đối tượng liên quan.

- Bố trí kinh phí cho việc quan trắc giám sát môi trường theo quy định.

## 4.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo

Trong quá trình thực hiện đánh giá, dự báo, nhiều phương pháp đánh giá khác nhau đã được sử dụng. Đây là các phương pháp được sử dụng phổ biến trên thế giới và Việt Nam trong việc thực hiện đánh giá, dự báo cho các dự án đầu tư, do đó có mức độ tin cậy cao.

Bảng 4.5. Nhận xét mức độ chi tiết và độ tin cậy của các đánh giá đã áp dụng

| TT | Phương pháp đánh giá | Nơi áp dụng | Mức độ chi tiết | Độ tin cậy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phương pháp so sánh | - Đánh giá hiện trạng môi trường. - Đánh giá mức độ tác động so với các tiêu chuẩn, quy chuẩn của Việt Nam và thế giới. | Cao | Cao |
| 2 | Phương pháp thống kê | - Thu thập số liệu khí tượng thủy văn. - Thu thập số liệu kinh tế - xã hội | Cao | Cao |
| 3 | Phương pháp lập bảng liệt kê | - Liệt kê các hoạt động, các loại chất thải, các tối tượng bị tác động | Cao | Cao |
| 4 | Phương pháp dự báo và đánh giá nhanh | Tính toán các tải lượng ô nhiễm dựa trên các thông số được thế giới quy định. | Trung bình | Trung bình |
| 5 | Phương pháp lấy mẫu ngoài hiện trường | Thu thập các mẫu về chất lượng không khí, nước ngầm | Được thực hiện bởi đơn vị có uy tín, mức độ chi tiết cao. | Cao |
| 6 | Phương pháp phân tích trong phòng thí nghiệm. | Phân tích các mẫu về chất lượng không khí, nước mặt, nước ngầm. | Được thực hiện bởi đơn vị có uy tín, mức độ chi tiết cao. | Cao |
| 7 | Phương pháp điều tra xã hội học | Điều tra thu thập số liệu về tình hình kinh tế xã hội trong địa bàn dân cư khu vực, ý kiến và phản ánh đóng góp của chính quyền địa phương trong khu vực về dự án | Tiến hành phỏng vấn dân cư trong khu vực, các cơ quan chức năng, mức độ chi tiết chấp nhận được. | Trung bình |
| 8 | Phương pháp kế thừa và tổng hợp tài liệu | Kế thừa các nghiên cứu và báo cáo đã có Tham khảo các tài liệu, đặc biệt là tài liệu chuyên ngành liên quan đến Dự án | Cao | Cao |

# CHƯƠNG V. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

## 5.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải

a) Nguồn phát sinh nước thải

- Nguồn số 01:  Nước thải từ quá trình sinh hoạt:

Nước thải từ nhà vệ sinh (nước thải từ bể phốt, bệ tiểu) chủ yếu chứa các chất cặn bã, các chất lơ lửng (SS), các hợp chất hữu cơ (BOD/COD), các chất dinh dưỡng và vi sinh vật.

Nước thải từ các hoạt động sinh hoạt khác như nước rửa tay chân, lau sàn, nấu ăn... với đặc trưng của loại nước thải này chứa dầu mỡ khoáng, chất tẩy rửa, cặn lơ lửng.

- Nguồn số 02: Nước thải từ quá trình sản xuất của dự án;

Nước thải phát sinh từ quá trình dập bụi, cắt, mài trong quá trình sản xuất. Nước này được tái tuần hoàn sử dụng cho cơ sở.

b) Lưu lượng xả tối đa

Lưu lượng xả thải tối đa là 1,36m3/ngày.đêm.

c) Dòng nước thải

Dòng nước thải sau xử lý bao gồm: nước thải sinh hoạt (được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại) và nước rửa tay chân, lau sàn, nấu ăn được thu gom về hố gom. Nước thải sau xử lý sơ bộ sẽ được dẫn vào hệ thống xử lý tập trung để tiếp tục xử lý sau đó chảy ra mương thoát nước đường Nguyễn Chí Thanh và nguồn tiếp nhận là sông Kẻ Gai.

d) Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn các chất ô nhiễm theo dòng nước thải

Đặc trưng của nguồn thải ở trên chủ yếu là nước thải sinh hoạt, thường chứa nồng độ chất rắn lơ lửng, BOD, COD, Coliform nhưng đã được xử lý tại nguồn. Hiện trạng của nguồn tiếp nhận vẫn bình thường chưa có các đặc điểm bất thường.

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng thải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nước thải sinh hoạt QCVN 14:2008/BTNMT (cột B, k=1,2), cụ thể như sau:

Bảng 5.1. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm

| STT | Tên thông số ô nhiễm | Đơn vị tính | Giá trị giới hạn Theo QCVN 14:2008/BTNMT (Cột B) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH* | - | 5 - 9 |
| 2 | TDS* | mg/l | 1000 |
| 3 | BOD5 (200C) | mg/l | 50 |
| 4 | TSS | mg/l | 100 |
| 5 | Sunfua (tính theo H2S) | mg/l | 4,0 |
| 6 | Amoni (tính theo N) | mg/l | 10 |
| 7 | Nitrat (tính theo N) | mg/l | 50 |
| 8 | Dầu mỡ động, thực vật | mg/l | 20 |
| 9 | Tổng các chất hoạt động bề mặt | mg/l | 10 |
| 10 | Photphat (tính theo P) | mg/l | 10 |
| 11 | Tổng Coliform | MPN/100ml | 5.000 |

e) Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải

- Hệ thống xả: Nước thải sau xử lý đạt cột B của QCVN 14:2008/BTNMT  thoát ra mương thoát nước đường Nguyễn Chí Thanh (phía Bắc dự án). .

- Nguồn tiếp nhận nước thải: sông Kẻ Gai

- Tọa độ vị trí xả nước thải: tọa độ vị trí xả nước thải dự kiến (hệ toạ độ VN 2000, kinh tuyến trục 104045’, múi chiếu 30):

Bảng 5.2. Tọa độ vị trí xả nước thải dự kiến

| STT | Vị trí | Tọa độ VN2000 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | X (m) | Y (m) |
| 1 | Tọa độ điểm xả nước thải | 2069184 | 596299 |

- Tọa độ vị trí tiếp nhận nước thải: sông Kẻ Gai, có tọa độ X = 2074917, Y(m) = 591205 (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 104045’ múi chiếu 30)

- Phương thức xả nước thải: tự chảy.

- Chế độ xả nước thải: Xả gián đoạn, 12/24giờ.

- Lưu lượng nước xả thải: Lưu lượng xả lớn nhất: 1,36 m3/ngày.đêm.

- Chất lượng nước thải đề nghị cấp phép xả thải: Chất lượng nước thải được xử lý đạt Quy chuẩn cho phép trước khi xả thải – theo QCVN 14:2008/BTNMT cột B.

# CHƯƠNG VI: KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN

## 6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư

6.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm

Theo quy định tại khoản 1 Điều 31 Nghị định 08/2022/NĐ-CP thì công trình xử lý chất thải không phải thực hiện vận hành thử nghiệm, bao gồm:

- Hồ lắng của dự án khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, đá vôi;

- Hồ sự cố của hệ thống xử lý nước thải (trừ hồ sự cố kết hợp hồ sinh học);

- Hệ thống thoát bụi, khí thải đối với các trường hợp không yêu cầu có hệ thống xử lý bụi, khí thải, bao gồm cả hệ thống kiểm soát khí thải lò hơi sử dụng nhiên liệu là khí gas, dầu DO; hệ thống xử lý khí thải lò hỏa táng;

- Công trình, thiết bị xử lý nước thải tại chỗ theo quy định tại khoản 3 Điều 53 Luật Bảo vệ môi trường 2020 (bao gồm cả bể tự hoại, bể tách dầu và các công trình, thiết bị hợp khối đáp ứng yêu cầu theo quy định);

Với lượng phát thải nhỏ, chủ cơ sở tiến hành xây dựng bể tự hoại và lắp đặt hệ thống xử lý nuosc thải sinh hoạt hơp khối để đáp ứng yêu cầu theo quy định. Do đó, dự án thuộc nhóm không phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải.

6.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải

* Giám sát việc quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại:

- Nội dung giám sát: Khối lượng chất thải phát sinh; phân định, phân loại và quá trình thu gom, lưu chứa, chuyển giao xử lý chất thải theo quy định.

- Vị trí giám sát: tại vị trí tập kết, lưu giữ chất thải tại cơ sở.

- Tần suất giám sát: Thường xuyên hàng ngày.

## 6.2. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ

Dự án không thuộc phụ lục II của Nghị định 08/2022/NĐ-CP và có khối lượng nước thải phát sinh <500m3 nên không thuộc đối tượng phải quan trắc định kỳ.

# CHƯƠNG VII: CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Chủ dự án cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường đối với dự án mở rộng văn phòng làm việc kiêm giới thiệu sản phẩm và cơ sở gia công kinh doanh vật liệu xây dựng tại xã Hưng Đông, thành phố vinh, tỉnh Nghệ An.

Công ty TNHH Hiền Hải cam kết:

- Thực hiện nghiêm túc các biện pháp xử lý chất thải, giảm thiểu tác động khác đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường:

+ Môi trường nước: Nước thải sau khi xử lý đảm bảo QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) trước khi thoát vào hệ thống mương thoát nước của khu vực.

+ Môi trường không khí xung quanh: Thực hiện các biện pháp giảm thiểu chất lượng khí thải đạt QCVN 05:2023/BTNMT và QCVN 26:2010/BTNMT.

+ Chất thải rắn: ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom và vận chuyển đến nơi đổ thải quy định.

Công ty TNHH Hiền Hải cam kết hoàn thành các hạng mục công trình xử lý môi trường trước khi đi vào hoạt động sản xuất và cam kết đảm bảo đạt tiêu chuẩn môi trường trong khu vực sản xuất cũng như môi trường xung quanh.  Công ty cam kết trang bị đầy đủ và đào tạo công nhân về phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động để công nhân có điều kiện làm việc an toàn nhất. Can kết bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi trường của dự án gây ra. Công ty cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam nếu vi phạm các công ước quốc tế, các tiêu chuẩn Việt Nam và để xảy ra sự cố gây ô nhiễm môi trường.

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: THÔNG TƯ CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ	1

1.1 Tên chủ dự án đầu tư: Công ty TNHH Hiền Hải.	1

1.2. Tên dự án đầu tư	1

1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư	2

1.3.1. Công suất của dự án đầu tư	2

1.3.2. Sản phẩm của dự án đầu tư	2

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của dự án đầu tư	2

1.5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư	4

CHƯƠNG II: SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG	5

CHƯƠNG III: HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ	6

3.1. Hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật	6

3.2. Môi trường tiếp nhận nước thải của dự án	6

3.3. Hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí nơi thực hiện dự án	9

CHƯƠNG IV: ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ	12

4.1. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng dự án	12

4.1.1. Công trình, biện pháp xử lý nước thải	12

4.1.2. Công trình, biện pháp lưu giữ rác thải sinh hoạt, chất thải xây dựng, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại	12

4.1.3. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải	13

4.1.4. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung	14

4.2. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành	15

4.2.1. Công trình, biện pháp xử lý nước thải	15

4.2.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải	17

4.2.3. Công trình, biện pháp xử lý chất thải rắn	19

4.2.4. Về công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung, bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật về môi trường	21

4.2.5. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành	21

4.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường	23

4.3.1. Tóm tắt dự toán kinh phí đối với từng công trình, biện pháp bảo vệ môi trường	23

4.3.2. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường.	24

4.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo	24

CHƯƠNG V. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG	26

5.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải	26

CHƯƠNG VI: KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN	29

6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư	29

6.2. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ	30

CHƯƠNG VII: CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ	31

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1. Tổng hợp khối lượng vật liệu xây dựng	2

Bảng 1.2. Nhu cầu sử dụng nước giai đoạn hoạt động	3

Bảng 4.1. Tổng hợp dự kiến lượng rác thải sinh hoạt phát sinh	19

Bảng 4.2. Thành phần của rác thải sinh hoạt	19

Bảng 4.3. Danh mục CTNH dự kiến của dự án trong tháng	20

Bảng 4.4. Dự toán kinh phí các biện pháp bảo vệ môi trường	23

Bảng 4.5. Nhận xét mức độ chi tiết và độ tin cậy của các đánh giá đã áp dụng ........ 24

Bảng 5.1. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm	26

Bảng 5.2. Tọa độ vị trí xả nước thải dự kiến	27

Bảng 6.1. Dự kiến kế hoạch lấy mẫu	29

DANH MỤC HÌNH

Hình 1.1: Vị trí thực hiện dự án	1

Hình 4.1. Sơ đồ hệ thống thu gom nước mưa	15

Hình 4.2. Sơ đồ nguyên lý hoạt động của bể tự hoại	16

Hình 4.3. Sơ đồ xử lý nước thải sản xuất	17