MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT	iii

DANH MỤC BẢNG	iv

DANH MỤC HÌNH	iv

Chương I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ	1

1.1. Tên chủ cơ sở:	1

1.2. Tên cơ sở:	1

1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của cơ sở	1

1.3.1. Công suất, công nghệ của cơ sở	1

1.3.1.1. Công suất của cơ sở	1

1.3.1.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở	1

1.3.1.3. Sản phẩm của cơ sở	3

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của cơ sở:	3

1.4.1. Máy móc thiết bị	3

1.4.2. Nguyên liệu, nhiên liệu	3

1.4.3. Nhu cầu về điện, nước và các vật liệu khác	4

1.5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở	4

Chương II. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG	6

2.1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường	6

2.2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường (nếu có):	7

2.2.1. Đối với khí thải:	7

2.2.2. Đối với nước thải:	7

Chương III. KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ	9

3.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải	9

3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa.	9

3.1.2. Thu gom, thoát nước thải.	9

3.1.3. Xử lý nước thải	10

3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải.	11

3.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường.	11

3.3.1. Chất thải rắn công nghiệp thông thường	11

3.3.2. Chất thải rắn sinh hoạt	12

3.4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại.	12

3.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung.	13

3.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường	14

3.7. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định Bản cam kết bảo vệ môi trường	16

Chương IV. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG	17

4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải	17

4.1.1. Nguồn phát sinh nước thải	17

4.1.2. Lưu lượng xả nước thải tối đa: lưu lượng xả nước thải tối đa đề nghị cấp phép là 6,0m3/ngày.	17

4.1.3. Dòng nước thải	17

4.1.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải	17

4.1.5. Vị trí, phương thức xả thải và nguồn tiếp nhận nước thải	18

4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung	18

4.2.1. Nguồn phát sinh:	18

4.2.2. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung:	18

Chương V. KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ	20

Chương VI. CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ	22

6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án	22

6.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm	22

6.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải	22

6.1.3. Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối hợp để thực hiện kế hoạch	22

6.2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ)	23

Chương VII. KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ	24

Chương VIII. CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ	25

PHỤ LỤC BÁO CÁO	26

# DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT

| BOD: BTNMT: | Nhu cầu oxy sinh hóa Bộ Tài Nguyên và Môi trường |
| --- | --- |
| BVMT: | Bảo vệ môi trường |
| CBNV: | Cán bộ nhân viên |
| COD: CP: | Nhu cầu oxy hóa học Chính phủ |
| CTNH: | Chất thải nguy hại |
| CTR: | Chất thải rắn |
| HTXL: NĐ: | Hệ thống xử lý Nghị định |
| PCCC: QCVN: | Phòng cháy chữa cháy Quy chuẩn Việt Nam |
| TCXDVN: | Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam |
| TCVN: | Tiêu chuẩn Việt Nam |
| TNHH: | Trách nhiệm hữu hạn |

# DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1. Danh mục máy móc thiết bị	3

Bảng 1.2. Khối lượng nguyên liệu, vật tư sử dụng trong 1 năm	3

Bảng 1.3. Các hạng mục công trình của cơ sở	4

Bảng 3.1. Chủng loại, khối lượng, mã chất thải nguy hại	12

Bảng 4.1. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn các chất ô nhiễm theo dòng nước thải	17

Bảng 6.1. Kế hoạch quan trắc nước thải	22

- DANH MỤC HÌNH

Hình 1.1. Quy trình công nghệ sản xuất và gia công nhựa	2

Hình 3.1. Sơ đồ thoát nước mưa hiện tại của nhà máy	9

Hình 3.2. Sơ đồ hệ thống thu gom nước thải	9

Hình 3.3. Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải tập trung	10

# Chương I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ

# 1.1. Tên chủ cơ sở:

# Công ty TNHH MTV Sản xuất và Thương mại Quốc Trung

- Địa chỉ văn phòng: Khu Công nghiệp Bắc Vinh, xã Hưng Đông, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

- Người đại diện theo pháp luật của cơ sở: Ông Võ Đình Hồng, chức vụ: Giám đốc.

- Điện thoại: 0238 8689595;

- Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh số: 2901084337 do Phòng đăng kí kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp chứng nhận lần đầu ngày 27/05/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 24/01/2018.

# 1.2. Tên cơ sở:

# Xưởng gia công cơ khí và sản xuất các sản phẩm nhựa

- Địa điểm cơ sở: Khu Công nghiệp Bắc Vinh, xã Hưng Đông, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan đến môi trường của dự án đầu tư: Ban Quản lý khu kinh tế Đông Nam tỉnh Nghệ An (Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng), Ủy ban nhân dân thành phố Vinh (Cơ quan cấp giấy phép môi trường).

- Giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường dự án đầu tư xây dựng xưởng gia công cơ khí và sản xuất các sản phẩm nhựa tại Khu Công nghiệp Bắc Vinh, xã Hưng Đông, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An do UBND thành phố cấp.

- Căn cứ cấp GPMT thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Vinh: căn cứ khoản 4, Điều 41, Luật Bảo vệ môi trường 2020, do cơ sở đã được UBND thành phố Vinh phê duyệt Cam kết bảo vệ môi trường nên thuộc đối tượng cấp GPMT thuộc thẩm quyển của UBND thành phố Vinh.

- Quy mô của cơ sở (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công): nhóm B (nhóm dự án có tổng mức đầu tư dưới 45 tỷ đồng).

# 1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của cơ sở

# 1.3.1. Công suất, công nghệ của cơ sở

# 1.3.1.1. Công suất của cơ sở

# Công suất sản phẩm: 28.900 bộ/năm tương đương 750 tấn sản phẩm/năm

# 1.3.1.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở

a. Quy trình sản xuất nhựa:

Hạt nhựa

Trộn màu

Sấy

Ép khuôn

Hoàn thiện

Thành phẩm

Bán thành phẩm bị lỗi

Máy tái chế phế liệu

Tái sử dụng

- Hình 1.1. Quy trình công nghệ sản xuất và gia công nhựa

Thuyết minh quy trình sản xuất:

Nguyên liệu chính là hạt nhựa PE và sản phẩm thừa, hư, hỏng troang sản xuất (các sản phẩm này được đem sử dụng lại như nguyên liệu đầu vào sau khi đưa qua máy tái chế sau đó đem trộn với các hạt mưa)

Các hạt nhựa PE được đưa qua máy gia nhiệt để làm nóng chảy sau khi làm nóng chảy xong sẽ chuyển qua máy trộn màu, tùy theo đơn đặt hàng mà có thể trộn màu cho phù hợp. Khi trộn màu xong đưa vào khuôn để ép thành sản phẩm, trước khi đi ép phải sấy khô vì làm nóng chảy để trộn màu nhựa chưa được khô. Vì vậy, phải qua công đoạn sấy khô.

Sau khi sấy nhựa khô đến một mức độ thích hợp thì lúc này đưa qua khâu ép khuôn để cho ra sản phẩm tùy theo đơn đặt hàng mà mình cho vào khuôn đó.

Sản phẩm sau khi ép ra sẽ được chuyển qua công đoạn hoàn thiện. Tại công đoạn này các sản phẩm tiếp tục được cắt mài những chỗ dư thùa cho hoàn chỉnh sản phẩm trước khi đưa sản phẩm vào kho.

Những sản phẩm nào bị lỗi thì sẽ đưa về máy tái chế, từ đây sản phẩm hư sẽ được chuyển thành nguyên liệu đầu vào cho dây chuyền sản xuất (không sử dụng nguyên liệu nhựa phế liệu bên ngoài để tái chế.

Sản phẩm sau khi đã hoàn thiện sẽ được chuyển vào kho chứa thành phẩm và giao cho khách hàng.

b. Quy trình gia công cơ khí:

Từ các nguyên vật liệu là sắt, inox, nhôm, tole sử dụng các máy cắt, máy hàn, máy khoan để sản xuất ra các sản phẩm cửa sắt, cửa nhôm, cửa inox, nhà tiền chế theo đơn đặt hàng của các cá nhân, doanh nghiệp trong nước

# 1.3.1.3. Sản phẩm của cơ sở

- Sản phẩm của xưởng gia công cơ khí: Các loại cưa sắt, cửa nhôm, cửa inox, nhà tiền chế

- Sản phẩm của xưởng sản xuất các sản phẩm nhựa: Đồ nhựa gia dụng trong gia đình (như giá, rổ, thau, xô, thùng, gáo nước, bình tưới hoa, bàn giặt, hộp khăn giấy, chai, canh nhựa, sản phẩm gia dụng trong bếp,…); các sản phẩm nhựa công nghiệp (như linh kiện quạt, cánh quạt, vành và nắp bồn cầu, vỏ bình lọc nước,…)

# 1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của cơ sở:

# 1.4.1. Máy móc thiết bị

# Bảng 1.1. Danh mục máy móc thiết bị

| TT | Danh mục thiết bị | ĐVT | Số lượng | Xuất xứ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Thiết bị sản xuất sản phẩm nhựa |  |  |  |
| 1 | Máy ép nhựa | Cái | 18 | Đài loan |
| 2 | Máy in màu | Cái | 21 | Đài loan |
| 3 | Máy cắt túi | Cái | 28 | Đài loan |
| 4 | Máy làm khô | Cái | 2 | Đài loan |
| 5 | Máy tái chế phế liệu | Cái | 4 | Đài loan |
| 6 | Máy trộn nguyên liệu thô | Cái | 3 | Đài loan |
| 7 | Máy hút 1M x 1M | Cái | 12 | Đài loan |
| II | Thiết bị gia công cơ khí |  |  |  |
| 1 | Máy tiện | Cái | 1 | Ba lan |
| 2 | Máy hàn | Cái | 4 | Việt Nam |
| 3 | Máy hàn xách tay | Cái | 4 | Nhật |
| 4 | Máy khoan | Cái | 2 | Hungary |
| 5 | Máy mài tay | Cái | 6 | Trung quốc |
| 6 | Máy cắt | Cái | 2 | Việt Nam |

# 1.4.2. Nguyên liệu, nhiên liệu

Khối lượng nguyên liệu, vật tư sử dụng trong 1 năm ước tính như sau:

- Bảng 1.2. Khối lượng nguyên liệu, vật tư sử dụng trong 1 năm

| STT | Tên vật tư | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hạt nhựa các loại | Kg | 89.000 |
| 2 | Dung môi | Kg | 690 |
| 3 | Bóng PU | Kg | 700 |

# 1.4.3. Nhu cầu về điện, nước và các vật liệu khác

a. Nguồn điện:

+ Được lấy từ đường dây trung thế 10KV hiện hữu.

+ Sử dụng đường dây hạ thế 0,4KV dùng cáp nhôm bọc cách điện đi trên các trụ bê tông li tâm 8,6m.

+ Sử dụng trạm biến áp công suất 400KVA-10/0,4KV trong khu vực nhà máy để cấp điện phục vụ sinh hoạt, sản xuất.

b. Nhu cầu sử dụng nước:

- Nguồn nước cung cấp: tất cả các hoạt động của công ty đều sử dụng nguồn nước máy.

- Quá trình hoạt động của Xưởng sử dụng nước cho hoạt động sinh hoạt của người dân, quá trình sản xuất công ty không sử dụng nước.

- Theo hóa đơn sử dụng nước của công ty năm 2023 là 2.147m3/năm tương đương 6m3/ngày đêm

c. Nhu cầu xả thải:

- Quá trình hoạt động của Cơ sở chỉ sử dụng nước cho hoạt động sinh hoạt không sử dụng nước cho hoạt động sản xuất. Tổng nhu cầu sử dụng nước của toàn cơ sở theo hóa đơn nước tiền nước năm 2023 là 6m3/ngày.đêm. Lượng nước thải phát sinh được tính bằng 100% nước cấp, tổng lượng nước thải phát sinh là: Q = 6m3/ngày × 100% = 6m3/ngày.

# 1.5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở

- Cơ sở thuộc Khu Công nghiệp Bắc Vinh, xã Hưng Đông, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Tổng diện tích quy hoạch là 5.114,4 m2. Tiếp giáp các phía như sau:

+ Phía Đông Bắc giáp: đường quy hoạch D2 rộng 33,5m;

+ Phía Tây Nam giáp: Công ty Cổ phần Bao bì Sabeco Sông Lam;

+ Phía Đông Nam giáp: Nhà máy may mặc của Công ty CP Minh Trí Vinh;

+ Phía Tây Bắc giáp: khuôn viên khu đất Côn gty CP XD Công nghiệp và TM Việt Hoàng.

- Mối tương quan với các đối tượng tự nhiên, kinh tế - xã hội: Khu vực cơ sở nằm trong khu công nghiệp bắc vinh, cách xa khu dân cư. Gần khu vực cơ sở không có các công trình văn hóa, tôn giáo và di tích lịch sử.

- Các hạng mục công trình của cơ sở:

- Bảng 1.3. Các hạng mục công trình của cơ sở

| STT | Các hạng mục công trình | Diện tích (m2) | Số tầng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Văn phòng | 216,0 | 2 | Đã xây dựng |
| 2 | Nhà nghỉ nhân viên | 288 | 1 | Đã xây dựng |
| 3 | Kho hàng | 180 | 1 | Đã xây dựng |
| 4 | Xưởng máy ép | 1125 | 1 | Đã xây dựng |
| 5 | Kho gia công sản phẩm | 378 | 1 | Đã xây dựng |
| 6 | Đóng gói sản phẩm | 378 | 1 | Đã xây dựng |
| 7 | Nhà bảo vệ | 9 | 1 | Đã xây dựng |
| 19 | Nhà rác thải | 4 | 1 | Đã xây dựng |

- Tổng mức đầu tư: 13.574.918.000 đồng.

# Chương II. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG

# 2.1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường

Xưởng gia công cơ khí và sản xuất các sản phẩm nhựa của Công ty TNHH MTV Sản xuất và Thương mại Quốc Trung phù hợp với:

- Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 13/4/2022. Cơ sở không thuộc đối tượng có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; nước thải, khí thải phát sinh tại Nhà máy được xử lý đạt chuẩn trước khi ra ngoài môi trường; chất thải rắn được thu gom, phân loại, lưu giữ và vận chuyển xử lý theo đúng quy định. Vì vậy, cơ sở phù hợp với Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia.

- Quyết định số 1059/QĐ-TTg ngày 14/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Cơ sở phù hợp với Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về quy hoạch Tài nguyên nước tỉnh Nghệ An đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035; Quyết định số 4077/QĐ-UBND ngày 12/9/2017 phê duyệt quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Nghệ An đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

- Giấy xác nhận đầu tư số 09/2013/XNĐT, ngày 14/01/2013 của Ban Quản lý khu kinh tế Đông Nam Nghệ An về việc xác nhận Công ty TNHH MTV Sản xuất và Thương mại Quốc Trung thực hiện dự án đầu tư Xây dựng xưởng gia công cơ khí và sản xuất các sản phẩm nhựa

- Chứng chỉ quy hoạch số 07/CCQH-KCN, ngày 10/12/2012 của Ban Quản lý khu kinh tế Đông Nam Nghệ An.

- Cơ sở phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất thành phố Vinh được phê duyệt tại Quyết định số 230/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 của UBND tỉnh Nghệ An.

- Cơ sở phù hợp với quy hoạch vùng bảo vệ nghiêm ngặt, vùng hạn chế phát thải, cụ thể:

+ Cơ sở không thuộc loại hình có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại phụ lục II thuộc Nghi định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ;

+ Cơ sở có nước thải sau xử lý được thu gom đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp Bắc Vinh để xử lý trước khi chảy ra môi trường

+ Cơ sở nằm trong khu công nghiệp không thuộc khu bảo tồn thiên nhiên, khu vực bảo vệ 1 của di tích lịch sử văn hóa;

+ Nhà máy thuộc xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương nên không thuộc khu dân cư tập trung ở đô thị.

- Quyết định số 5441/QĐ-UBND ngày 09/11/2017 của UBND tỉnh Nghệ An về việc Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Nghệ An đến năm 2025, có tính đến năm 2030 đặt mục tiêu “Giai đoạn 2016 - 2020: ... Phát triển những ngành có lợi thế cạnh tranh như vật liệu xây dựng, chế biến nông-lâm-thủy sản, thực phẩm, dệt may, điện.”, “Thu hút đầu tư các dự án sản xuất sợi, dệt, các nhà máy sản xuất xơ sợi nhân tạo để từng bước chủ động đáp ứng nhu cầu của ngành dệt về chủng loại, chất lượng, số lượng, nhằm mục tiêu tăng tỷ lệ nội địa hóa theo hướng nâng cao chất lượng sản phẩm và ít gây ô nhiễm môi trường.”.

# 2.2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường (nếu có):

### 2.2.1. Đối với khí thải:

Theo Bản cam kết bảo vệ môi trường của dự án, trong giai đoạn hoạt động bụi và khí thải phát sinh chủ yếu từ các hoạt động sau:

+ Hoạt động của các phương tiện giao thông ra vào cơ sỏ. Các loại phương tiện ra vào bao gồm: xe ô tô, xe máy của cán bộ và công nhân làm việc trong cơ sở, xe tải vận chuyển nguyên liệu, sản phẩm. Khí thải bao gồm SO2, NOx, CO2, VOC do quá trình đốt cháy nhiên liệu dầu diesel của động cơ. Công ty đã áp dụng các biện pháp quản lý để hạn chế đến mức thấp nhất mức độ ảnh hưởng đến môi trường do hoạt động của các phương tiện này.

+ Bụi nhựa từ công đoạn tái chế phế liệu (sản phẩm bị lỗi) và trộn nguyên liệu, do tính chất của nguyên liệu nên lượng bụi phát sinh không đáng kể

+ Mùi nhựa và hơi dung môi phát sinh từ công đoạn ép thổi nhựa, màng nhựa, in màu, tái chế nhựa. Tại công đoạn in màu có phát sinh hơi dung môi, hơi dung môi thoát ra làm cho các túi nhựa sau khi in sang màu chữ, hình ảnh, logo in trên bao bì.

+ Khí thải từ xưởng gia công sinh ra từ khói hàn, CO, CO2, SO2, bụi silic, nhiệt lượng, bụi kim loại, mặt sắt, gỉ sắt, mạc phôi tiện

+ Bụi Sơn phát sinh trong quá trình sơn sản phẩm. Bụi sơn là loại bụi hóa học tổng hợp các loại hóa chất đáng lưu ý là chì và thủy ngân rất có hại cho sức khỏe.

Như vậy, hoạt động của nhà máy có phát sinh ra môi trường các loại bụi, khí thải, nhưng đều nằm trong khả năng chịu tải của môi trường. Nội dung này đã được đánh giá trong Bản Cam kết bảo vệ môi trường và không thay đổi.

### 2.2.2. Đối với nước thải:

Xưởng gia công cơ khí và sản xuất các sản phẩm nhựa có vị trí Khu Công nghiệp Bắc Vinh, xã Hưng Đông, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Lưu lượng nước thải của dự án xả thải tối đa là 6,0 m3/ngày đêm. Đặc trưng nước thải của dự án là nước thải sinh hoạt, quy chuẩn áp dụng là QCVN 40:2011/BTNMT, cột B.

Nước thải sau xử lý của cơ sở được đấu nối vào tại hố ga S56 đường D2 của hệ thống thu gom tại KCN Bắc Vinh bằng ống như sau đó chảy đến hệ thống xử lý nước thải tập trung của Khu Công nghiệp Bắc Vinh trước khi chảy ra nguồn tiếp nhận. Vì vậy, nước thải nằm trong sức chịu tải của môi trường.

# Chương III. KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ

# 3.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải

# 3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa.

Mương thoát nước của đường KCN Bắc Vinh (đường QH D2)

Nước mưa chảy tràn, nước mái

Lưới chắn rác

Hố ga

Mương thoát nước chung của cơ sở

Thu gom, thoát nước mưa:

- Hình 3.1. Sơ đồ thoát nước mưa hiện tại của nhà máy

Nước mưa sau khi được thu trên mái của các xưởng sản xuất và các công trình phụ trợ được thu gom bằng hệ thống thoát nước bao gồm các rãnh thu nước quanh các công trình, xây bằng gạch chỉ VXM mác 50, trát VXM 75 B= 0,6m; sâu 0,6m, chiều dài khoảng 560 m với 22 hố ga có tác dụng lắng đất, cát và các chất bẩn do mưa cuốn theo sau đó chảy ra mương thoát nước chung đường D2 của khu công nghiệp Bắc Vinh. Hố ga được định kỳ nạo vét mỗi năm một lần, khai thông cống rãnh tránh gây tắc nghẽn làm ngập úng khu vực cơ sở.

# 3.1.2. Thu gom, thoát nước thải.

- Hệ thống thu gom, thoát nước thải của cơ sở được xây dựng riêng hoàn toàn độc lập với hệ thống thoát nước mưa.

Nước thải từ nhà vệ sinh

Nước thải từ rửa mặt, tau chân

Bể tự hoại

Bể lắng, tách dầu mỡ

Mương thoát nước đường D2 của KCN

Mương thoát nước của dự án

# Hình 3.2. Sơ đồ hệ thống thu gom nước thải

- Nước thải từ quá trình thải của con người (từ các nhà vệ sinh), nước thải này có hàm lượng BOD và COD cao: Chủ đầu tư xây dựng 01 bể tự hoại 3 ngăn để xử lý. Bể tự hoại được xây dựng dưới nhà vệ sinh (thể tích 4m3). Cặn ở bể tự hoại định kỳ khoảng 6 tháng sẽ được hút 1 lần bằng cách thuê các phương tiện chuyên dụng. Nước thải sau khi được xử lý bằng bể tự hoại qua đường ống PVC D110 dẫn về mương thoát nước chung dọc đường D2 của KCN Bắc Vinh sau đó chảy đến hệ thống xử lý nước thải tập trung của Khu Công nghiệp để xử lý trước khi thải ra nguồn tiếp nhận.

- Nước thải của khu bếp, rửa tay chân, giặt là … được thu gom qua song chắn rác và qua bể tách dầu mỡ rồi qua hệ thống đường ống PVC D110 trước khi thu gom về mương thoát nước chung dọc đường D2 của KCN Bắc Vinh sau đó chảy đến hệ thống xử lý nước thải tập trung của Khu Công nghiệp để xử lý trước khi thải ra nguồn tiếp nhận.

# 3.1.3. Xử lý nước thải

Nước thải từ nhà vệ sinh

Nước thải từ rửa mặt, tau chân

Bể tự hoại

Bể lắng, tách dầu mỡ

Mương thoát nước đường D2 của KCN

Mương thoát nước của dự án

- Hình 3.3. Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải tập trung

Thuyết minh hệ thống xử lý nước thải:

Nước thải từ nhà vệ sinh được xử lý bằng bể tự hoại; Nước thải nhà ăn sau khi đi qua lưới lọc rác được đưa qua bể tách dầu mỡ sau đó cả hai được thu gom bằng đường ống chảy về được chảy tràn về mương thoát nước chung dọc đường D2 của KCN Bắc Vinh sau đó chảy đến hệ thống xử lý nước thải tập trung của Khu Công nghiệp để xử lý trước khi thải ra nguồn tiếp nhận

- Bể phốt: tại các nhà vệ sinh được xây dựng hệ thống bể phốt ba ngăn có công suất 4m3. Nhằm giảm tại ô nhiễm trước khi chảy về mương thoát nước chung dọc đường D2 của KCN Bắc Vinh sau đó chảy đến hệ thống xử lý nước thải tập trung của Khu Công nghiệp để xử lý trước khi thải ra nguồn tiếp nhận

- Bể tách dầu mỡ: loại bỏ rác, dầu mỡ, và các chất rắn nổi có kích thước lớn trước khi đi chảy về mương thoát nước chung dọc đường D2 của KCN Bắc Vinh sau đó chảy đến hệ thống xử lý nước thải tập trung của Khu Công nghiệp để xử lý trước khi thải ra nguồn tiếp nhận.

Cơ chế hoạt động của bể tách dầu mỡ như sau:

+ Ngăn lược rác: nước thải sẽ chảy trực tiếp vào ngăn 1 có kích thước 1,5m x 2m x 1,8m. Tại đây, giỏ lọc làm nhiệm vụ giữ lại chất thải lớn như: Thức ăn thừa, vụn rau quả,…

+ Ngăn tách mỡ: dòng nước thải từ ngăn 1 có lẫn dầu mỡ qua ngăn 2 có kích thước 2m x 2m x 1,8m. Lớp mỡ nhẹ nổi lên trên bề mặt, nước thải tiếp tục chảy đi ra ngoài. Ngăn 2 có chức năng tách và giữ lại phần lớn lượng dầu mỡ trong nước thải.

+ Lớp dầu mỡ trong ngăn 2 tích tụ mỗi ngày tạo thành lớp váng mỡ và được trục vớt định kỳ (1 tuần/lần) bằng các phương pháp thủ công đơn giản. Váng dầu mỡ vớt lên được hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển xử lý.

# 3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải.

a. Giảm thiểu ô nhiễm không khí do các phương tiện vận tải, giao thông

- Bố trí các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm và các phương tiện giao thông đi lại của cán bộ công nhân viên ra vào Công ty hợp lý. Đối với các loại xe cá nhân khi ra vào cổng nhà máy phải tắt máy, dắt xe.

- Khi vận chuyển nguyên liệu từ nơi cung cấp đến khu vực cơ sở, các phương tiện vận chuyển không sử dụng các phương tiện giao thông vận tải quá cũ, quá thời gian lưu hành và không chở hàng hóa vượt quá tải trọng của xe.

- Tuyến đường nội bộ được Công ty đổ bê tông, xung quanh khu vực cơ sở được trồng cây xanh.

- Thường xuyên vệ sinh đường nội bộ trong công ty.

b. Khống chế ô nhiễm hơi dung môi và mùi nhựa

- Trang bị các dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân: mũ, khẩu trang, quần áo bảo hộ lao động…

- Thiết kế nhà xưởng thông thoáng; kết hợp thông gió tự nhiên và thông gió cưỡng bức.

- Bố trí hệ thống quạt thông gió công nghiệp để đảm bảo không khí trong khu vực sản xuất được đối lưu tốt không gây ô nhiễm cục bộ trong khu vực sản xuất.

- Trồng nhiều cây xanh trong khuôn viên cơ sở.

c. Khống chế ô nhiễm do bụi sơn

Bụi sơn trong quá trình sơn được thu gom bay lên phòng ngưng lại tại các bức tường kín sau đó rơi xuống, cuối ngày công ty vệ sinh thu gom đưa vào kho chất thải nguy hại để thuê đơn vị đủ chức năng xử lý

# 3.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường.

- 3.3.1. Chất thải rắn công nghiệp thông thường

Chất thải rắn công nghiệp phát sinh từ hoạt động sản xuất của cơ sở. Khối lượng khoảng 20kg/ngày đêm bao gồm các loại bao bì thải, các sản phẩm lỗi.

- Đối với sản phẩm lỗi: Công ty tập kết tại khu vực chứa chất thải sau đó được công ty tái sử dụng để tạo ra sản phẩm nên không phát sinh chất thải từ quá trình này.

- Đối với bào bì: Công ty tập kết tại khu vực chứa chất thải sau đó thuê đơn vị đủ chức năng xử lý.

- Khu vực chứa chất thải rắn công nghiệp: có diện tích 4m2, phía Bắc nhà máy, có mái che, nền được đổ bê tông

- 3.3.2. Chất thải rắn sinh hoạt

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh khoảng 15 kg/ngày được thu gom, phân loại, xử lý như sau:

+ Chất thải thực phẩm (hoa quả hư hỏng, bã cà phê…) phát sinh sẽ được công nhân vệ sinh của nhà máy thu gom vào 03 thùng riêng biệt có khả năng lưu chứa 60l, có lót túi, có nắp đậy và có màu theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, dán nhãn và được bố trí tại khu vực nhà xưởng, hành lang chuyển giao cho đơn vị có nhu cầu hoặc hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý theo quy định.

+ Chất thải sinh hoạt có khả năng tái chế như vỏ lon, bao bì, giấy loại… được thu gom, lưu vào 03 thùng riêng biệt có khả năng lưu chứa 60l, có lót túi, có nắp đậy và có màu theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường và được bố trí tại khu vực xưởng sản xuất, văn phòng, hành lang. Hàng ngày, chất thải rắn tái chế được nhân viên vệ sinh chuyển về kho lưu giữ và định kỳ 01 tháng/01 lần chuyển giao cho đơn vị có chức năng để vận chuyển, xử lý.

+ Chất thải rắn sinh hoạt không tái chế được thu gom, lưu vào 03 thùng riêng biệt có khả năng lưu chứa 60l, có lót túi, có nắp đậy và có màu theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường và được bố trí tại xưởng sản xuất, văn phòng, hành lang. Hàng ngày, chất thải rắn sinh hoạt không tái chế được chuyển về khu vực lưu giữ chất thải của dự án và hợp đồng đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển về nơi xử lý đúng quy định.

+ Khu tập kết CTR sinh hoạt bố trí có diện tích 4m2, phía Bắc nhà máy, có mái che, nền được đổ bê tông.

+ Công ty đã hợp đồng với Công ty TNHH Phát triển môi trường thành phố Vinh

# 3.4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại.

Chất thải nguy hại phát sinh khoảng 43 kg/năm gồm:

- Bảng 3.1. Chủng loại, khối lượng, mã chất thải nguy hại

| STT | Tên chất thải | Trạng thái | Mã CTNH | Kí hiệu phân loại | Khối lượng dự kiến (kg/năm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bóng đèn huỳnh quang và các loại thủy tinh hoạt tính khác | Rắn | 16 01 06 | NH | 3 |
| 2 | Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ lau, vải bảo vệ bị nhiễm các thành phần nguy hại | Rắn | 18 02 01 | KS | 5 |
| 3 | Bao bì nhựa cứng thải | Rắn | 18 01 03 | KS | 5 |
| 4 | Các loại dầu thải khác | Lỏng | 17 07 03 | NH | 10 |
| 5 | Bao bì lẫn sơn hoặc véc ni (loại có dung môi hữu cơ hoặc các thành phần nguy hại khác trong nguyên liệu sản xuất) | Bùn | 08 01 02 | NH | 20 |
| Tổng |  |  |  |  | 43 |

Chất thải nguy hại sẽ được thu gom vào 05 thùng 60l và lưu giữ tại kho chứa chất thải nguy hại, kho có diện tích 5m2,  bố trí tại phía Bắc gần cổng ra vào. Chủ đầu tư quản lý theo hướng dẫn tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư  02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của BTNMT Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, hợp đồng với Công ty Cổ phần xử lý môi trường Nghệ An là đơn vị có chức năng thu gom, xử lý CTNH để định kỳ vận chuyển đi xử lý theo quy định.

Kho CTNH kho kín, có cửa khóa, mặt sàn trong kho đảm bảo kín khít, không bị thẩm thấu và tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào, đảm bảo không chảy tràn chất lỏng ra bên ngoài khi có sự cố rò rỉ, đổ tràn; trang bị dụng cụ, thiết bị PCCC, cát khô hoặc mùn cưa,…; có biển dấu hiệu cảnh báo đảm bảo kích thước tối thiểu 30 cm mỗi chiều.

# 3.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung.

- Trồng nhiều bồn hoa, cây cảnh, cây xanh trong khuôn viên cơ sở.

- Đặt máy móc nơi có nền bằng phẳng, đặt trên đệm cao su và lò xo giảm chấn để giảm tiếng ồn và độ rung.

- Thường xuyên kiểm tra độ cân bằng các máy móc, độ mài mòn các chi tiết, kiểm tra dầu mỡ và thay thế các thiết bị mài mòn.

- Trang bị thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân: Nút bịt tai, mũ, quần áo bảo hộ lao động, đặc biệt tại những vị trí làm việc có mức ồn cao.

- Bố trí chế độ làm việc, nghỉ ngơi hợp lý cho các công nhân trực tiếp làm việc trong các khu vực có tiếng ồn lớn và rung động, nhằm đảm bảo sức khỏe lâu dài cho các công nhân.

- Thường xuyên kiểm tra và theo dõi chặt chẽ việc sử dụng các phương tiện bảo hộ lao động của công nhân.

- Thường xuyên bảo dưỡng và định kỳ kiểm tra các phương tiện giao thông, đảm bảo đạt tiêu chuẩn môi trường theo quy định và luôn đảm bảo máy móc hoạt động tốt.

-  Xe vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm khi vào cơ sở hạn chế tốc độ, tắt máy khi chờ hàng hoặc bốc dỡ nguyên liệu; phân công cán bộ điều khiển xe ra vào nhà máy để tránh trường hợp bị ùn tắc.

# 3.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường

a. Tổ chức mạng lưới đường ống, hệ thống PCCC

- Mạng lưới tuyến ống chính được tổ chức theo mạng vòng để đảm bảo cấp nước an toàn và liên tục.

- Mạng lưới cấp nước là mạng lưới cấp nước sản xuất kết hợp cấp nước chữa cháy áp lực thấp: Ống cấp nước sinh hoạt cho các công trình phụ trợ là các đường ống nhựa HDPE D32,40,50,65, 80,100 bơm hút từ bể chứa nước sinh hoạt tới khu vực nhà xưởng, tại các đường dẫn về khu vực nhà xưởng, các điểm tiêu thụ nước đểu được bố trí các hộp đồng hồ đo áp và lưu lượng.

- Lắp đặt hệ thống chống sét tại các điểm cao nhất của nhà xưởng như nóc nhà.

- Tổ chức thường xuyên các đợt tập dượt chữa cháy cho công nhân, cán bộ quản lý vận hành sẽ được huấn luyện và thực hành thao tác đúng cách khi có sự cố và luôn luôn có mặt tại vị trí của mình, thao tác và kiểm tra, vận hành đúng kỹ thuật.

- Các thiết kế về hệ thống PCCC tại dự án cần phải được các cơ quan chức năng thẩm định theo quy định, đảm bảo các yêu cầu về an toàn trước khi dự án đi vào vận hành.

b. Phòng chống cháy do dùng điện quá tải

- Khi thiết kế chọn tiết diện dây dẫn phù hợp với dòng điện.

- Khi sử dụng không dùng thêm quá nhiều dụng cụ tiêu thụ điện có công suất lớn ngoài tính toán thiết kế.

- Những nơi cách điện bị dập, nhựa cách điện bị biến màu là những nơi dễ phát lửa khi dòng điện quá tải cần được thay dây mới.

- Khi sử dụng mạng điện và các máy móc thiết bị phải có những bộ phận bảo vệ như cầu chì, role…

c. Phòng chống cháy do chập mạch

- Nếu dây dẫn tiếp xúc với kim loại sẽ bị mòn, vì vậy cấm dùng đinh, dây thép để buộc giữa dây điện.

- Các dây điện nối vào phích cắm, đui đèn… phải chắc và gọn, điện nối vào mạch rẽ ở hai đầu dây nóng và nguội không được trùng lên nhau.

d. Phòng chống cháy do nối dây không tốt (lỏng, hở)

- Để phòng chống cháy do nối dây không tốt, các điểm nối dây phải đúng kỹ thuật.

- Khi thấy nơi quấn băng dính bị khô và cháy sáng thì phải kiểm tra ngay và nối chặt lại điểm nối. Không được co kéo dây điện hay treo các vật nặng lên dây. Đường dây dẫn điện, các cầu chì, cầu dao không để bị gỉ, nếu bị gỉ thì nơi gỉ là nơi phát nhiệt lớn.

e. Biện pháp chữa cháy thiết bị điện

Trước khi chữa cháy thiết bị điện phải ngắt nguồn điện. Nếu cháy nhỏ có thể dùng bình CO2 để cứu chữa. Khi đám cháy đã phát triển lớn thì tùy tình hình cụ thể mà quyết định phương pháp cứu chữa thích hợp. Khi ngắt điện, người chữa cháy phải được trang bị các dụng cụ bảo hộ như sào cách điện, bục cách điện, ủng, găng tay và kéo cắt điện. Những dụng cụ này phải ghi rõ điện áp cho phép sử dụng

# f. Biện pháp giảm thiểu tai nạn lao động

- Hướng dẫn vận hành các máy móc, thiết bị chi tiết cho công nhân vận hành, không cho người không có trách nhiệm lại khu vực máy đang hoạt động.

- Xây dựng các nội quy lao động và yêu cầu công nhân tuân thủ các biện pháp an toàn lao động

- Tập huấn an toàn lao động cho cán bộ công nhân viên

- Hướng dẫn vệ sinh an toàn lao động cho công nhân định kỳ mỗi năm một lần bằng thông báo hướng dẫn.

- Trang bị đầy đủ đồng phục, các dụng cụ bảo hộ lao động cần thiết.

- Đảm bảo môi trường làm việc theo các quy định an toàn lao động.

- Kiểm tra định kỳ tất cả các thiết bị máy móc, phòng ngừa nguy cơ cao nhất có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân và tài sản của Công ty.

- Đình chỉ hoạt động các thiết bị khi thấy nguy cơ tai nạn hay sự cố kỹ thuật.

- Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy định hướng dẫn của Công ty về an toàn vệ sinh lao động.

- Mặc đồng phục và mang các trang bị bảo hộ lao động đầy đủ theo quy định.

- Bảo vệ Công ty có trách nhiệm trực tiếp kiểm tra thường xuyên nhắc nhở, thực hiện ghi nhận hoặc báo cáo lên Giám đốc về tình hình thực hiện và chấp hành của công nhân viên Công ty.

- Chịu sự giám sát kiểm tra của nhân viên giám sát về an toàn vệ sinh lao động

- Trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động cho công nhân như bao tay, khẩu trang.

# 3.7. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định Bản cam kết bảo vệ môi trường

# Chương IV. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

# 4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải

# 4.1.1. Nguồn phát sinh nước thải

- Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt gồm: Nước thải từ quá trình rửa tay chân, vệ sinh sàn,…;

- Nguồn số 02: Nước thải sinh hoạt gồm: Nước thải từ các bệ xí, tiểu,…;

# 4.1.2. Lưu lượng xả nước thải tối đa: lưu lượng xả nước thải tối đa đề nghị cấp phép là 6,0m3/ngày.

# 4.1.3. Dòng nước thải

Dòng nước thải: số lượng dòng nước thải để nghị cấp phép là 01 (một) dòng, nước thải sau khi xử lý qua hệ thống nước thải tập trung đạt cột B, QCVN 14:2008/BTNMT được thu gom chảy ra mương thoát nước dọc đường D2 KCN sau đó chảy đến hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp Bắc Vinh.

# 4.1.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải

Giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải trước khi xả thải ra nguồn tiếp nhận không vượt quá giá trị Cmax, cột B của QCVN 14:2008/BTNMT, hệ số K = 1,2, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt, cụ thể như sau:

- Bảng 4.1. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn các chất ô nhiễm theo dòng nước thải

| TT | Chất ô nhiễm | Đơn vị tính | Giá trị giới hạn cho phép QCVN 14:2008/BTNMT, cột B | Giá trị giới hạn cho phép QCVN 14:2008/BTNMT cột B, Cmax, K = 1,2 | Tần suất quan trắc định kỳ | Quan trắc tự động liên tục |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | - | 5-9 | 5-9 | Không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc định kỳ | Không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc tự động liên tục |
| 2 | BOD5 | mg/l | 50 | 60 |  |  |
| 3 | Tổng chất rắn hòa tan | mg/l | 1.000 | 1.200 |  |  |
| 4 | Amoni (tính theo N) | mg/l | 10 | 12 |  |  |
| 5 | Nitrat | mg/l | 50 | 60 |  |  |
| 6 | Photphat | mg/l | 10 | 12 |  |  |
| 7 | Chất rắn lơ lửng | mg/l | 100 | 120 |  |  |
| 8 | Colifom | MPN/100ml | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 9 | Dầu mỡ động thực vật | mg/l | 10 | 12 |  |  |

# 4.1.5. Vị trí, phương thức xả thải và nguồn tiếp nhận nước thải

- Vị trí xả nước thải: Nước thải sau hệ thống xử lý tại điểm đấu nối vào mương thoát nước dọc đường D2 KCN. Tọa độ vị trí xả nước thải (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 104045’, múi chiếu 30): X = 2069203(m);  Y = 595357 (m).

- Phương thức xả nước thải: tự chảy.

- Chu kỳ xả thải: Liên tục. Thời gian trong một chu kỳ xả: 24giờ/ngày.

- Nguồn tiếp nhận: mương thoát nước dọc đường D2 của KCN Bắc Vinh.

- Chất lượng nước thải đề nghị cấp phép xả thải: nước thải của nhà máy sau khi xử lý đạt đạt QCVN 14:2008/BTNMT cột B với K = 1,2 - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt.

# 4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung

# 4.2.1. Nguồn phát sinh:

- Nguồn phát sinh: Từ hoạt động dây chuyền, thiết bị sản xuất.

- Vị trí tiếng ồn từ hoạt động dây chuyền, thiết bị sản xuất gồm nhiều thiết bị nằm trong nhà xưởng may, tọa độ vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 104045’, múi chiếu 30): X= 2069189; Y= 595348.

# 4.2.2. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung:

- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn: QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn

- Giới hạn tối đa cho phép tiếng ồn (dBA)

| TT | Từ 6 giờ đến 21 giờ (dBA) | Từ 21 giờ đến 6 giờ (dBA) | Tần suất quan trắc định kỳ | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70 | 55 | Không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc định kỳ | Khu vực thông thường |

- Giá trị giới hạn đối với độ rung: QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung;

- Giới trị tối đa cho phép về độ rung

| TT | Từ 6 giờ đến 21 giờ (dBA) | Từ 21 giờ đến 6 giờ (dBA) | Tần suất quan trắc định kỳ | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70 | 60 | Không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc định kỳ | Khu vực thông thường |

# Chương V. KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ

# - Kết quả quan trắc định kì đối với nước thải trong 2 năm liền kề trước thời điểm lập báo cáo đề xuất cấp phép môi trường:

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Kết quả thử nghiệm |  |  |  | QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | T4/2022 | T10/2022 | T3/2023 | T10/2023 |  |
| 1 | pH | - | 7,46 | 7,37 | 7,33 | 7,28 | 5-9 |
| 2 | TSS | mg/l | 56 | 59 | 53 | 48 | 100 |
| 3 | TDS | mg/l | 314 | 342 | 405 | 410 | 1000 |
| 4 | BOD5 | mg/l | 34,5 | 35,3 | 36,2 | 27,4 | 50 |
| 5 | COD | mg/l | 66,8 | 67,2 | 73,6 | 68,5 | - |
| 6 | Nitrat | mg/l | 18,6 | 17,29 | 17,38 | 15,37 | 50 |
| 7 | Photphat | mg/l | 2,3 | 2,19 | 2,3 | 2,17 | 10 |
| 8 | Amoni | mg/l | 1,15 | 1,1 | 1,23 | 1,2 | 10 |
| 9 | Coliform | MPN/100ml | 3.900 | 3.500 | 4.200 | 3.900 | 5.000 |

# - Kết quả quan trắc định kì đối với nước thải trong quá trình lập báo cáo đề xuất cấp phép môi trường:

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Kết quả thử nghiệm | QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | NT |  |
| 1 | pH | - | 7,8 | 5-9 |
| 2 | TSS | mg/l | 75,5 | 100 |
| 3 | TDS | mg/l | 401 | 1000 |
| 4 | BOD5 | mg/l | 41,0 | 50 |
| 5 | COD | mg/l | 95 | - |
| 6 | Nitrat | mg/l | 21,6 | 50 |
| 7 | Photphat | mg/l | 2,44 | 10 |
| 8 | Amoni | mg/l | 4,90 | 10 |
| 9 | Coliform | MPN/100ml | 4.700 | 5.000 |

# - Kết quả quan trắc định kì đối với môi trường không khí xung quanh trong 2 năm liền kề trước thời điểm lập báo cáo đề xuất cấp phép môi trường:

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Kết quả thử nghiệm |  |  |  |  |  |  |  | QCVN GHCP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | T4/2022 |  | T10/2022 |  | T3/2023 |  | T10/2023 |  |  |
|  |  |  | K1 | K2 | K1 | K2 | K1 | K2 | K1 | K2 |  |
| 1 | Nhiệt độ | oC | 25,2 | 25,7 | 25,8 | 26,0 | 23,1 | 23,4 | 29,8 | 29,2 | - |
| 2 | Độ ẩm | % | 75,6 | 66,8 | 56,3 | 57,2 | 76,5 | 73,9 | 71,3 | 70,3 | - |
| 3 | Bụi lơ lửng |  | 0,112 | 0,124 | 0,114 | 0,125 | 0,124 | 0,116 | 121 | 118 | 300 |
| 4 | Tiếng ồn | dBA | 65,4 | 59,3 | 62,3 | 68,1 | 60,6 | 62,5 | 59,4 | 65,3 | 70(1) |

Ghi chú:   	+  K1: Khu vực cổng nhà máy

+ K2: Khu vực xưởng sản xuất

+ QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh

+ QCVN 05:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh

+ QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn

# Chương VI. CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ

# 6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án

# 6.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm

- Thời gian dự  kiến vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải của cơ sở bắt đầu từ tháng 6/2024-9/2024. Công suất hoạt động tối đa của hệ thống xử lý nước thải là 6m3/ngày đêm.

# 6.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải

Theo quy định tại khoản 5 Điều 21, Thông tư số 02/2022/BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều  của Luật Bảo vệ môi trường, đối với dự án không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này (dự án quy định tại Cột 3 Phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ), việc quan trắc chất thải do chủ dự án đầu tư, cơ sở tự quyết định nhưng phải đảm bảo quan trắc ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định các công trình xử lý chất thải. Trên cơ sở đó, chủ đầu tư lập kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải để đánh giá hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý nước thải và khí thải như sau:

- Bảng 6.1. Kế hoạch quan trắc nước thải

| TT | Vị trí lấy mẫu | Thông số | Số mẫu | Tần suất | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 mẫu nước đầu vào HTXL | nhiệt độ, pH, Màu, BOD5, chất rắn lơ lửng, dầu mỡ, Sunfua, Amoni (tính theo N), Tổng N, Coliform | 01 mẫu | 01 lần/ 03 ngày | Trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành thử nghiệm |
| 2 | 1 mẫu nước đầu ra sau HTXL |  | 03 mẫu | 01 lần/01 ngày (trong 3 ngày liên tục) |  |

# 6.1.3. Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối hợp để thực hiện kế hoạch

Tổ chức lấy mẫu phân tích: Công ty Cổ phần Công nghệ và Kỹ thuật Hatico Việt Nam.

Đại diện: Bà Đỗ Thị Duyên	                 Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ: số 45, ngách 14/20, ngõ 214, đường Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Số điện thoại: 0936175507

Công ty đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường công nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường, số hiệu VIMCERTS 269.

Hoặc chủ đầu tư có thể liên hệ với các đơn vị khác đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường được Bộ tài nguyên và Môi trường cấp chứng nhận.

# 6.2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ)

Cơ sở không thuộc phụ lục II của Nghị định 08/2022/NĐ-CP và có khối lượng nước thải phát sinh <500m3 nên không thuộc đối tượng phải quan trắc định kỳ, liên tục, tự động.

# Chương VII. KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ

Trong 02 năm gần nhất trước thời điểm lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường, cơ sở chưa có các đợt kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường của cơ quan có thẩm quyền.

# Chương VIII. CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các pháp luật liên quan khác, Chủ cơ sở cam kết thực hiện các trách nhiệm và nghĩa vụ sau:

1. Tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

2. Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường như đã nêu ra trong báo cáo đề xuất cấp phép môi trường sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

3. Phòng ngừa, hạn chế các tác động xấu đối với môi trường từ các hoạt động liên quan đến cơ sở;

4. Khắc phục ô nhiễm môi trường do các hoạt động của cơ sở gây nên;

5. Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho cán bộ, công nhân viên trong quá trình vận hành;

6. Chấp hành chế độ kiểm tra, thanh tra và báo cáo định kỳ về bảo vệ môi trường;

7. Nếu để xảy ra sự cố môi trường phải thực hiện các biện pháp sau để xử lý:

- Điều tra, xác định phạm vi, giới hạn, mức độ, nguyên nhân, biện pháp khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trường;

- Tiến hành ngay các biện pháp để ngăn chặn, hạn chế nguồn gây ô nhiễm môi trường và hạn chế sự lan rộng, ảnh hưởng đến sức khoẻ và đời sống của nhân dân trong vùng;

- Thực hiện các biện pháp khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trường theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường và các quy định pháp luật liên quan khác;

8. Tuân thủ các tiêu chuẩn thải theo quy định và thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường trong quá trình thực hiện Dự án.

9. Cam kết mọi thông tin được nếu trong Báo cáo là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật các nội dung được nêu trong Báo cáo. Chủ cơ sở cam kết thực hiện nghiêm chỉnh đầy đủ các nội dung trong quyết định giấy phép môi trường và trong báo cáo.

10. Cam kết rằng các số liệu cung cấp trong Báo cáo này có tính chính xác cao và cam kết rằng cơ sở không sử dụng hoá chất, chủng vi sinh vật trong danh mục cấm của Việt Nam và các Công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

# PHỤ LỤC BÁO CÁO

1. Giấy đăng ký kinh doanh

2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

3. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ

4. Hợp đồng thu gom, vận chuyển xử lý CTNH

5. Hợp đồng thu gom, vận chuyển xử lý CTR SH